Ogłoszenie o zamówieniu do 30 000 EURO.

Gmina Rzgów poszukuje firmy, która dostarczy i zamontuje 23 jednostki wewnętrzne klimatyzacji z odpowiednią ilością jednostek zewnętrznych (splity lub multisplity) w dwóch budynkach Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie na ulicy Ogrodowej 11a. Średnia moc chłodnicza 22 jednostek wstępnie określono na 2,5 kW. Moc jednej jednostki wewnętrznej określono na ca 5 kW. W związku z brakiem dokumentacji, firmy zainteresowane złożeniem oferty powinny dokonać wizji lokalnej na terenie przychodni po uprzednim umówieniu wizyty z dyrektorem GPZ panem Jarosławem Netikiem tel. 501 009 432. Zakres prac obejmie dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej w listwach natynkowych oraz uruchomienie i rozruch urządzeń. Proponowane urządzenia powinny posiadać płynną regulację mocy chłodniczej. W sprawach technicznych prosimy kontaktować się z panem Bogdanem Błazińskim Tel. 42 214 11 09 lub poprzez pocztę elektroniczną: bblazinski@rzgow.pl . Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2020 do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów plac 500- lecia 22 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl . Oferty złożone pocztą elektroniczną powinny zawierać skan oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Minimalny okres gwarancji 3 lata, Wymagany bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres 3 lat

Oferty będą punktowane w następujący sposób:

Cena 60%, okres gwarancji 20%, najkrótszy termin realizacji 20%.