**OGŁOSZENIE**

Zamawiający:

**Gmina Rzgów**

**Plac 500-Lecia 22**

**95-030 Rzgów**

Działając na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 złotych Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :

dostawie wraz z montażem pawilonu kontenerowego na terenie boiska sportowego przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze, gmina Rzgów, w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy Rzgów pod nazwą:

**„Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze”**

Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż pawilonu kontenerowego na działce nr 449 w miejscowości Starowa Góra, zawierającego:

* pomieszczenie szatni o powierzchni 12-15m2, bezpośrednio z szatni ma być dostępne pomieszczenie sanitarne wyposażone w kabinę natryskową z baterią prysznicową, miskę ustępową (kompakt lub ze stelażem spłukującym) z deską sedesową, oraz umywalkę   
  z baterią umywalkową. Powierzchnia zaplecza sanitarnego 6-9m2
* toaleta dla niepełnosprawnych o powierzchni 4,8m2-6,5m2 wyposażona w umywalkę   
  z baterią umywalkową, miskę ustępową (kompakt lub ze stelażem spłukującym)   
  z deską sedesową, - wszystkie elementy wyposażenia muszą być dostosowane dla niepełnosprawnych. Toaletę należy również wyposażyć w uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej i umywalce.
* pomieszczenie biurowe o powierzchni min. 8m2 z oknem

istotne parametry:

* przeznaczenie obiektu: kontenery szatniowe
* wysokość obiektu .min 2,40 w środku,
* kolorystyka obiektu grafitowy/ antracytowy,
* okna PVC uchylne lub rozwierno – uchylne
* drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe ocieplone
* drzwi wewnętrzne płytowe. Do toalet drzwi z kratką lub podcięciem wentylacyjnym.
* instalacja elektryczna z tablicą rozdzielczą, gniazdami wtykowymi
* instalacja wodna wykonana z rur polipropylenowych, z wyprowadzeniem pod kontenerem
* instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC z wyprowadzeniem pod kontenerem
* grzejniki elektryczne konwektorowe o mocy od 1,0 do 2,0 kW w każdym pomieszczeniu

Gwarancja na dostarczony kontener oraz elementy wyposażenia minimum 2 lata.

**Termin realizacji zamówienia do 15.12.2021 r.**

**Oferty należy składać do dnia 02 września 2021 roku do godziny 10.00 osobiście, pocztą na adres Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub na adres e-mail: sekretariat@rzgow.pl.**

Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres mlegocka@rzgow.pl lub pod numer telefonu 42 214 11 09

Kryterium oceny i wyboru ofert jest cena