OGŁOSZENIE O POSTĄPOWANU

1. Zakup i dostawa loco GZWiK w Rzgowie dwóch pomp próżniowych

Opis przedmiotu dostawy; Dwie pompy próżniowe o minimalnej wydajności nominalnej 250 m3/h.

Pompy te mają być pompami zapasowymi dla zainstalowanych w przepompowniach pomp typu Busch, o parametrach określonych w załączniku nr 1. W przypadku awarii jednej z funkcjonujących obecnie pomp, z uwagi na ciągłość odbioru ścieków zakupiona pompa powinna być niezwłocznie wymieniona zastępując uszkodzoną pompę. Z uwagi na małą ilość miejsca oferowana pompa powinna gabarytami i budową odpowiadać zamontowanym już pompom. Wymiana musi odbywać się bez dodatkowych przeróbek w przepompowniach.

Zamontowane obecnie pompy mają następujące parametry:

POMPA PRÓŻNIOWA BUSCH RA 0255 D 503 DIX2

Typ pompy: RA 0255 D

Nominalna wydajność: 250 m3/h

Ciśnienie końcowe: 0,5 mbar abs.

Silnik: 7,5 kW, 3x400/690 V, 50 Hz,

Wyposażenie pompy:

- Gasballast w pok. A i B

- Filtr powietrza z wkładem poliestrowym

- Olej VSL 100 – 7 Litrów - syntetyczny olej do pomp próżniowych

- Czujnik poziomu oleju, komplet z przewodem FTL31 G3/4 10…10VDC + przewód 3m M12 ekranowany

- Czujnik temperatury, komplet z przewodem

- Manometr zużycia filtrów wydechowych

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na dostawę pomp, o parametrach technicznych nie gorszych niż w obecnie funkcjonujących pompach.

Oferta powinna zawierać następujące informacje;

1. Cena oferty brutto.
2. Deklarowany termin gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące). Deklaracja producenta oraz składającego ofertę
3. Deklarowany termin dostawy.
4. Deklaracja oferenta, ze oferowany produkt spełnia warunki określone w ogłoszeniu.

Do ofery należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanych pomp.

Oferty powinny być składane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w terminie do 20 maja 2022 roku do godziny 1000 , oferty można również składać droga mailowa na adres: [sekretariat@rzgow.pl](mailto:sekretariat@rzgow.pl) ,

Jedynym kryterium oceny będzie cena, pod warunkiem, że oferowane urządzenia będą spełniać wymagania zapisane w ogłoszeniu. Nie dopuszcza się ofert na pompy nie posiadające kompletu atestów i certyfikatów. Takie oferty będą odrzucone.

W przypadku pytań należy je kierować na adres mailowy: [b.jasiukiewicz@gzwik.pl](mailto:b.jasiukiewicz@gzwik.pl)

Oferent dostarczy na własny koszt zamówiony towar do GZWiK w Rzgowie. 95- 030 Rzgów ul. Stawowa 11 w terminie deklarowanym w ofercie.