**IN 271/13/17**

**Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.**

**Budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do**

**ul. Rzemieślniczej w Rzgowie.**

1. Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odejściami bocznymi do wpustów deszczowych na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie, na odcinku od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach będących własnością Gminy Rzgów. Obiekt znajduje się w terenie zabudowanym. Jezdnia ul. Tuszyńskiej jest jezdnią asfaltową. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji do istniejącego odbiornika – rzeki Strugi.
2. W ramach zakresu należy wykonać:

2.1. kanał deszczowy o średnicy kolektora DN 710 PCV-U SN12 SDR34 długości 764,97m

2.2. kanał otwarty z prefabrykowanych elementów żelbetowych długości 109,37m,

2.3. studnie betonowe z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę – DN1500 – 9 szt.

2.4.wpusty deszczowe PCV-U SN12 SDR34 – DN1500 – 24 szt.

2.5. przykanaliki do wpustów deszczowych do kolektora głównego – PCV-U SN12 SD160 PVC-U, długości 110,29 m

2.6. dwukomorowy osadnik o przepływie wirowym zintegrowany z separatorem lamelowym

2.7. przebudowę istniejących odcinków sieci i przyłączy gazowych w miejscach kolizji wysokościowych z projektowanym kanałem kanalizacji deszczowej

1. W cenie oferty należy uwzględnić:

3.1. Wykonanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu

3.2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego

3.3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

4. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa, która jest podstawą wyceny robót.