DOTYCZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO O NAZWIE: BUDOWA KOTŁOWNI DLA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA DŁUGOSZA W RZGOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNYMI

INSTALACJAMI

>

Pyt. 1 Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego przekroju komina –

brak rysunku

**Odp. Przewody powietrzno-spalinowe typowe indywidualne dla kotłów opisane szczegółowo w części graficznej i opisowej projektu**

Pyt. 2 Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego schematu szafki

redukcyjno- pomiarowej

**Odp. szafka na budynku tylko kurka głównego i zaworu odcinającego automatycznego dla kotłowni - redukcja istniejąca na budynku sąsiednim (stacja redukcyjno-pomiarowa),**

Pyt. 3 Proszę o podanie parametrów technicznych szafki redukcyjno

pomiarowej

Odp. **szczegóły szafki na budynku kotłowni opisane w dokumentacji**

Pyt. 4 Czy należy kalkulować serwis kotłów przez okres gwarancji? Czy

będzie to rozwiązane odrębną umową serwisową?

Odp. Serwis kotłów nie wchodzi w zakres zadania.

Pyt. 5 Proszę o potwierdzenie, że na dzień uruchomienia kotłowi

Zamawiający zapewnia wykonawcy paliwo- gaz

Odp. zapewnienie paliwa po stronie Inwestora

Pyt.6 Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego schemat studni schładzającej

Odp. studnia schładzająca na zewnątrz budynku - pokazana na profilu instalacji