

Pytania dotyczące postępowania na zamówienia publiczne pn. **„Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”**

Pytanie 1:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że usprawnienie systemu monitoringu na istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej (zakres robót opisany w punkcie 4 opisu technicznego projektu nr 124/T/13-PW2.1) nie wchodzi w zakres robót objętych postępowaniem przetargowym.

Odp. Potwierdzamy, że usprawnienie systemu monitoringu na istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej (zakres robót opisany w punkcie 4 opisu technicznego projektu nr 124/T/13-PW2.1) nie wchodzi w zakres robót objętych postępowaniem przetargowym.