S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

IN. 15/2007

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. ZAMAWIAJĄCY:

## URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE

95- 030 RZGÓW

PLAC 500- LECIA 22

TEL. 042 214-11-09

FAX 0- 42 214-12-07

e-mail:inwestycje@rzgow.pl

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

„Budowa wodociągu na ulicy Modrzewiowej, Sosnowej i Zwirowej

w Starowej Górze”

- Ulica Sosnowa           370, 30 m

- Ulica Modrzewiowa 167, 10 m

- Ulica Żwirowa          225, 20 m

(CPV: 45.23.130.0-8)

II.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne.

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ III. Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami.

ROZDZIAŁ IV. Przedmiary.

ROZDZIAŁ V. Projekt umowy.

ROZDZIAŁ VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ROZDZIAŁ VII. Projekt budowlany.

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Załączniki do Rozdziału III powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki należy załączyć do oferty.

- Załączniki, o których mowa w pkt. 2 mogą być złożone na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego lub na dokumentach sporządzonych na wzór w/w formularzy przy zachowaniu wymaganej treści.

- Rozdział IV „Przedmiary” stanowią materiał pomocniczy dla obliczenia ceny robót zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji konieczności wykonania prac, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wyboru oferty dokona powołana przez Zamawiającego Komisja przetargowa na podstawie indywidualnej oceny członków Komisji.

- O wyborze Wykonawcy poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy w formie pisemnej.

- Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.93 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art.38 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich  otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

- Informacje, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Wykonawca musi spiąć osobno i na każdej stronie opisać „TAJNE – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” oraz podpisać.

ROZDZIAŁ II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy budowy wodociągu na ulicy Modrzewiowej, Sosnowej i Frontowej w Starowej Górze”

- Ulica Sosnowa

- Ulica Modrzewiowa

- Ulica Zwirowa

(CPV: 45.23.13.00-8)

zawarty jest w:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- przedmiary robót /jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty/.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

- projekt umowy (Rozdział V)

3. Zakres robót obejmuje częściową realizację prac budowlano-montażowych z

projektu budowlanego pt:

" wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części pólnocnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.”

Długość wodociągu w ul. Żwirowej (południe)-64mb

w ul. Żwirowej (północdo punktu 6.8)161,2mb

w ul. Modrzewiowej    -167,1mb

w  ul. Sosnowej           -370,3mb

Razem                     -762,49mb

Wodociąg będzie wyposażony w 3 hydranty przeciwpożarowe podziemne.

. Teren po budowie doprowadzić do stanu użytkowego  poprzez wysypanie tłuczniem  pasa o szerokości 2m i dł. 762,5mb i grubości-warstwa tłucznia 10 cm.

w zakresie opisanym w przedmiarze,  pozwolenie na budowę nr 77/2007/R wydane przez Starostwo Powiatowe  w Łodzi.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

- projektami budowlano-wykonawczymi,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

- warunkami pozwolenia na budowę,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie robót, w zakresie nie

przekraczającym 20% wartości kontraktu brutto.

ROZDZIAŁ III.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Ust. I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w oparciu o wzór formularza. Stanowić on będzie pierwszą stronę oferty.

2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty aktualne, wymagane odpowiednimi postanowieniami ust. III Instrukcji dla Wykonawcy.

3. Dokumenty, o których mowa  w pkt. 2 i wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, mogą być przedstawione w formie oryginałów  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę /osoby podpisujące ofertę/.

4. Oferta jak i wszystkie załączniki do oferty (w  tym kserokopie dokumentów) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których prawo do reprezentacji wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej bądź udzielonego pełnomocnictwa.

5. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 muszą podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki cywilnej wyraźnie powierza prawo          do reprezentacji tylko niektórym z nich, bądź zostało udzielone pełnomocnictwo. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywanie bezwzględnie wszystkich dokumentów, (w tym „za zgodność z oryginałem”) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki.

6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Alternatywy nie będą brane pod uwagę a ich złożenie spowoduje wykluczenie Wykonawcy

z postępowania.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

9. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /lub przedstawicieli/.

10. Wykonawca musi zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz oznaczona napisem:

„Wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

oraz posiadać klauzulę: „nie otwierać przed godziną 1915 -20.08.2007r. ”

11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,        że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w specyfikacji.

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone

jak w punkcie 10  i 11  a  koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana"

lub "Wycofanie".

14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu

składania ofert.

Ust.II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

Do przetargu zostaną zakwalifikowani Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wykonawca musi:

- wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o wartości powyżej 50 000 zł każda z nich, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania robót.

- mieć w dyspozycji personel:

  - 1 kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  - pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zweryfikowaniu czy oferent:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- prowadzi działalność gospodarczą ,

- nie zalega z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (lub w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),

- nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących prace zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - zgodnie z art.24 ust.1 pkt 1-8 Prawa zamówień Publicznych

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn:

a)	dysponuje personelem do wykonania zamówienia ,posiadającym wymagane uprawnienia,

b)	ma doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień,

3)	Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

a)	wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

b)	musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowa zapewniającą realizację zamówienia.

4)	Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Spełnienie powyższych warunków zweryfikuje Komisja Przetargowa badając dokumenty,

o których mowa w ust. III.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert ważnych i nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej specyfikacji.

7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ważna oferta musi spełniać warunki:

  - zachowanie prawidłowej pisemnej formy oferty;

  - nie może być dotknięta wadą oświadczeń woli;

  - treść oferty nie może być sprzeczna z treścią zamówienia.

- Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.

- Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

8. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ust. III.

Ust. III. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA

I DOKUMENTY /dot. Wykonawcy/:

    - Opis przedmiotu zamówienia lub oświadczenie złożone na druku “OFERTA” zał. nr 1 zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

    - Pełnomocnictwo – w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika.

Właściwie sporządzone, podpisane i opłacone pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty

(załączyć, jeżeli dotyczy).

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres

firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania Wykonawcy

odpowiada profilowi robót objętych przetargiem).

Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej lub inne ( załączyć, jeżeli dotyczy).

4.Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy na formularzu stanowiącym  załącznik nr 2.

5.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 zatytułowanym „Potencjał kadrowy” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, (uprawnienia – Wykonawca musi załączyć kserokopie potwierdzone „za zgodność”) oraz oświadczeniami o gotowości do współpracy z Wykonawcą w przypadku, gdyby osoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie były jego pracownikami.

Wymagane minimum potencjału kadrowego:

- 1 kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- pracownicy fizyczni w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

/Należy udokumentować kwalifikacje zawodowe tylko kierownika, natomiast osoby które będą

wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , należy tylko

wpisać do załącznika nr 3 „Potencjał kadrowy” wyłącznie podając planowane zatrudnienie/.

6.Wykaz wykonanych  robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku

nr 4 zatytułowanym „Doświadczenie zawodowe”oraz załączeniem dokumentów

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Wykaz musi posiadać lokalizację, adres inwestora (ewentualnie telefon), wartość robót

oraz   czas trwania zamówienia (podać daty).

Wymagane minimum: 3 (trzy) zrealizowane budowy o wartości powyżej 0,05 mln zł każda

z nich, / roboty muszą być zakończone /.

7. Referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. 11 zostały wykonane w terminie

i z należytą starannością.

8. W załączniku nr 5 zatytułowanym „Podwykonawcy” żądamy wskazania, jaką cześć

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wartość robót powierzonych

do wykonania podwykonawcom nie może przekraczać 20% zamówienia całkowitego brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług Podwykonawców, musi dołączyć do oferty podpisane przez Podwykonawcę Oświadczenie o gotowości do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji powierzonej części przedmiotu zamówienia .

Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza zał. nr 5 do oferty z adnotacją „nie dotyczy”

9. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy .

10. Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie przez kilku przedsiębiorców, każdy

ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 3, 4, 5, 6, 7

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.

Umowa „Konsorcjum” musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.

UWAGA: Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej lub złożenie dokumentu o niewłaściwej treści lub w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania.

Ust. IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy:	wrzesień 2007 r.

2. Termin zakończenia realizacji umowy( nie późnej niż):	  15.10.2007 r.

Ust. V. OPIS KRYTERIÓW.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 		100% znaczenia

Ust. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

- Wykonawca określi cenę  na wszelkie roboty i dostawy wymienione przedmiocie zamówienia na podstawie dokumentacji budowlanej, wiedzy zawodowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do określenia ceny oferty.

Cena oferowana powinna uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące związane z realizacją określonego w dokumentacji budowlanej przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy /naprawy, woda, energia

elektryczna, telefon/, dozorowanie budowy, odtworzenie dróg i chodników, naprawy

uszkodzonych drenaży, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu organizacji robót,

prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, jeżeli warunki pozwolą na rezygnację z pompowań i zabijania igłofiltrów kwota umowna zostanie pomniejszona o wartość tych prac. Pomniejszenie nastąpi wg cen wynikających z dołączonego do oferty przedmiaru z uwzględnieniem ewentualnego upustu.

- Wykonawca zamówienia – musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Cena musi być podana w wartości netto i brutto.

- Ceny winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferuje.

2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając

o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ust. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych

polskich /PLN/.

Ust. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium: Nie dotyczy

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% podstawowej łącznej wartości

umowy brutto, w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

określone zostały w PROJEKCIE UMOWY.

Ust. IX . WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za zerwanie  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto

za każdy dzień zwłoki,

b) za zerwanie umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający

w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar

umownych. Miejscem do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

Ust. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć za potwierdzeniem w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie

95-030 Rzgów Plac 00- Lecia 22 .

nie później niż 20.08.2007 r. do godz. 900.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte.

Ust. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli

specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli

specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w

ofertach.

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawca odnośnie

wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Ust. XII. TERMIN, DO KTÓREGO WKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY

ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania z ofertą ( 30 dni od terminu składania ofert).

Ust. XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 20.08.2007 r. o godz. 915

w siedzibie Zamawiającego w referacie inwestycji.

Ust. XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda cenę przewidzianą przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Koperty oznaczone “WYCOFANIE”  zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3.

7. Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru spośród ofert nieodrzuconych oferty najkorzystniejszej.

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając

o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

10. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie.

- Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej indywidualnie.

- Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród Wykonawców niewykluczonych

z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową.

- Kryterium oceny i wyboru ofert jest:

cena ryczałtowa brutto				 100%

- Sposób dokonywania oceny będzie następujący:

Kryterium cenowe  100% znaczenia /Pc/ określone (obliczone) zostanie wg następującego wzoru:

Pc = (Ca : Cb) x 100%

gdzie:

Ca - cena brutto oferty najtańszej

Cb - cena brutto oferty ocenianej

- LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę

LP = Pc x ilość członków komisji

Ocena oferty będzie sumą ocen poszczególnych członków komisji.

Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie wybrana jako

najkorzystniejsza.

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom

określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została

uznana za najkorzystniejszą.

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze

oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe

zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

13. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający

określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Ust. XV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI

DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI.

1.Uprawnioną osobą do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach zamówień publicznych:

mgr inż. Zbigniew Snelewski -

pokój nr 4 (Referat Inwestycji) Nowy budynek

telefon /0-42/ 214 11 09

b) w sprawach technicznych:

mgr inż. Maria Hetman- Nagańska

inspektor ds. wod-kan

przyjmujący w godzinach  700 - 1500

pokój nr 4 (Referat Inwestycji) Nowy Budynek

telefon /0-42/ 214 11 09

Ust. XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie.

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.

Ust. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzuceniu ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Protest inny, niż wymieniony w pkt. 8 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 8, 9, uznaje się za jego oddalenie.

Ust. XVIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ust. XIX. PROJEKT UMOWY.

W załączeniu do niniejszej specyfikacji znajduje się Projekt umowy

do zamówienia publicznego 15/07 wraz ze swoimi załącznikami stanowiąc

integralną część niniejszej specyfikacji.

Umowa tej treści zostanie podpisana z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą.

#### Ust. XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE BĘDĄ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia, o wyborze ofert Zamawiający zawiadomi również Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  - W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym, niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ust. XXI.  ZAŁĄCZNIKI.

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią następujące załączniki:

1. Druk „OFERTA” Załącznik Nr 1

2. Oświadczenia Załączniki Nr 2 – 6

3. Przedmiar robót – Rozdział IV

4. Projekt umowy – Rozdział V.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Rozdział VI.

6. Projekt budowlany  - Rozdział VII.

Specyfikację zatwierdzono:

Rzgów, dnia ………….2007r.

.........................................................

(pieczęć i podpis Zatwierdzającego)

Załącznik nr1

###### 12/07

OFERTA

1.Nazwa i siedziba Wykonawcy.;.................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2.Nazwa i siedziba Zamawiającego .......................................................................................

..................................................................................................................................................

3.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w:

..................................................................................................................................................

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia nr 15/07 tj.

" wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części pólnocnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

Długość wodociągu w ul. Żwirowe(południe)-64mb

w ul. Żwirowe(północdo punktu 6.8)161,2mb

w ul. Modrzewiowej    -167,1mb

w  ul. Sosnowej           -370,3mb

Razem                     -762,49mb

Wodociąg będzie  wyposażony w 3 hydranty przeciwpożarowe podziemne.

.Teren po budowie doprowadzić do stanu użytkowego  poprzez wysypanie tłuczniem  pasa o szerokości 2m i dł. 762,5mb i grubości-warstwa tłuczna 10 cm.

za wynagrodzeniem ofertowym.

5. Oferujemy wykonanie całości zamówienia  za kwotę:

1) netto złotych:..........................................

słownie złotych:.........................................................................................................................

2) brutto złotych:.........................................

słownie złotych:..........................................................................................................................

w tym  7 % obowiązującego podatku VAT (Infrastruktura budownictwo mieszkaniowe)

W cenie ofert jest/ nie ma  zastosowania upust w wysokości ………………….. zł.

6.Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

15/07 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że odbyliśmy wizję

lokalną, zapoznaliśmy się z pełnym zakresem rzeczowym zamówienia, co ma potwierdzenie

w zaoferowanej cenie za realizację zamówienia.

8. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do ………….. r.

9. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy

zlecić podwykonawcom *  wymienionym w załączniku nr 5. * niepotrzebne skreślić

10.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

1) wykonanie ............................................................................................................................

firmie o nazwie .....................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................

reprezentowanej przez: ........................................................................................................

2) wykonanie ............................................................................................................................

firmie o nazwie .....................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................

reprezentowanej przez: ..........................................................................................................

3) wykonanie .............................................................................................................................

firmie o nazwie .....................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................

reprezentowanej przez: ..........................................................................................................

11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt

umowy  /Rozdział V/ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Jesteśmy świadomi, że gdyby  z naszej winy  nie doszło do zawarcia umowy wniesione

przez nas wadium podlega przepadkowi.

13. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

......................................................................................................................................

14. Proponowany termin gwarancji ( nie mniejszy niż 36m-cy).........................................................

15. Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty ich złożenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.( protokół odbioru robót i dowód zapłaty podwykonawcy /jeżeli

dotyczy/).

16. Osobami uprawnionymi do reprezentowania naszej firmy są:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Prawo do reprezentacji wynika z: .....................................................................................

................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.1. Wypełniony przedmiar robót

2.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................			.................................................................................

data, miejscowość	               	(pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

# Załącznik nr 2

12/07

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

..................................................................................................................

Adres Wykonawcy:..................................................................................................................

....................................................................................................................

Nr telefonu:      ....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

Przystępując do zamówienia publicznego nr 15/07

Przedmiot zamówienia:”wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części północnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

Długość wodociągu w ul. Żwirowej(południe)-64mb

w ul. Żwirowej(północ do punktu 6.8)161,2mb

w ul. Modrzewiowej    -167,1mb

w  ul. Sosnowej           -370,3mb

Razem                     -762,49mb

Wodociąg będzie  wyposażony w 3 hydranty przeciwpożarowe podziemne.

. Teren po budowie doprowadzić do stanu użytkowego  poprzez wysypanie tłuczniem  pasa o szerokości 2m i dł. 762,5mb i grubości-warstwa tłuczna 10 cm.

oświadczam, że firma:

  - Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 24 ust.1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub gdy wykonawca zgodnie z właściwymi przepisami odwołał się od stwierdzonej zaległości i nie została wydana ostateczna decyzja lub wyrok sądu stwierdzające istnienie zaległości.

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.....................................................................

.................................                                                              (pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

data, miejscowość

Załącznik nr 3

# 15/07

# POTENCJAŁ KADROWY:

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Nr telefonu:......................................................................................................................

Nr teleksu/fax: ........................................................................................................................

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ

W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Lp | Imię i nazwisko / lub nazwa podmiotu/ | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe | Stanowisko w realizacji i zakres wykonywanych czynności | Lata praktyki zawodowej | Nr i rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

Załącznik nr 4

15/07

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Nr telefonu:.....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIEZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCIJEST KRÓTSZY, - W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄ SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

_

| Rodzaj zamówienia, opis, lokalizacja, adres inwestora, ew. telefon | Całkowita wartość zamówienia | Wartość , za którą był odpowiedzialny wykonawca | Czas trwania zamówienia /określić datami/ |
| --- | --- | --- | --- |

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

Załącznik nr 5

15/07

## PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Telefon:               ...................................................................................................................

Teleks/fax:          ...................................................................................................................

| Lp | Nazwa i adres podwykonawcy | Opis części zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Wartość zamówienia wykonywana przez podwykonawców: .................................. zł

Procentowy udział podwykonawców: ...............%

Wartość zamówienia /całkowita/ : ..................................zł

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

ROZDZIAŁ IV

PRZEDMIARY ROBÓT

" wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części pólnocnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

Długość wodociągu w ul. Żwirowe(południe)-64mb

w ul. Żwirowe(północdo punktu 6.8)161,2mb

w ul. Modrzewiowej    -167,1mb

w  ul. Sosnowej           -370,3mb

Razem                     -762,49mb

Wodociąg będzie  wyposażony w 3 hydranty przeciwpożarowe podziemne.

. Teren po budowie doprowadzić do stanu użytkowego  poprzez wysypanie tłuczniem  pasa o szerokości 2m i dł. 762,5mb i grubości-warstwa tłuczna 10 cm.

W/w przedmiary zostały załączone do niniejszej specyfikacji.

ROZDZIAŁ V.

PROJEKT  UMOWY

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................... roku w Rzgowie w rezultacie dokonania wyboru oferty

w trybie przetargu nieograniczonego, nr 15/07,

pomiędzy:

Gminą Rzgów

95- 030 Rzgów,

Plac 500- Lecia 22,

zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez :

#### Burmistrza Rzgowa-  inż. Jana Mielczarka

a

.................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

............................................................................................

których prawo do reprezentacji wynika z ...............................................................................

.....................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego 15/07i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:

" wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części pólnocnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

Długość wodociągu w ul. Żwirowe(południe)-64mb

w ul. Żwirowe(północdo punktu 6.8)161,2mb

w ul. Modrzewiowej    -167,1mb

w  ul. Sosnowej           -370,3mb

Razem                     -762,49mb

Wodociąg będzie  wyposażony w 3 hydranty przeciwpożarowe podziemne.

. Teren po budowie doprowadzić do stanu użytkowego  poprzez wysypanie tłuczniem  pasa o szerokości 2m i dł. 762,5mb i grubości-warstwa tłuczna 10 cm.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację budowlano-wykonawczą (1 egz.), pozwolenia na budowę oraz teren budowy odpowiednim protokołem, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej;

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań

w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów,

wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

c) przedmiarach robót /mających charakter materiałów pomocniczych/.

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji

projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany

dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

1) projektem budowlano-wykonawczym ,

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektu i SIWZ,

3) warunkami pozwolenia na budowę,

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego,

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

7. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony  reperów oraz słupków

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt

ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

8. Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie niektórych robót, w zakresie nie przekraczającym 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.

§ 2. OBOWIĄZKI DODATKOWE

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto :

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, która winna zawierać między innymi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podaną w formie zapisu cyfrowego z wykazem współrzędnych ( nr pkt. x,y,h ) – plik w formacie txt oraz szkic umożliwiający skartowanie wyników pomiaru oraz rysunek mapy, a także poniesienie kosztów uzgodnienia w ZUDP dokumentacji geodezyjnej, która jest elementem odbioru końcowego,

- przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji opisanej w ust.1 na następujących polach eksploatacji: tj. zwielokrotnienia dowolną techniką wprowadzenie do obrotu, wykorzystanie w technologii robót budowlanych

- wykonanie przed rozpoczęciem robót tyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji

- wykonanie sprawdzenia (w miarę potrzeby) poprzez kamerowanie odcinków kolektorów głównych.

- zabezpieczenie kolizji z wodociągami, kablami teletechnicznymi i energetycznymi oraz gazociągami, nie wykazanymi w przedmiarze, a napotkanymi w czasie wykonywania robót,

- wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót,

- pokrycie kosztów: związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, nadzorem, zajęciem pasa drogowego na czas budowy, przejściami pod ciekami oraz gazociągami.

- wykonanie (w miarę potrzeby) dodatkowych projektów organizacji robót i ruchu,

- wykonanie (w miarę potrzeby) innego niż pompowanie wody, odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót,

- naprawa zniszczonego drenażu na trasie robót,

- przywrócenie terenu oraz dróg gminnych do stanu pierwotnego,

- inne roboty nie ujęte w przedmiarach i nie wymienione w powyższym zakresie,                  a konieczne do wykonania w trakcie prowadzenia robót.

§ 3. TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: wrzesień 2007r.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: ……………

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku

opóźnień wynikających z:

1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej,

2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

4. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku wystąpienia warunków pozwalających na zrezygnowanie z pompowania wody kwota ryczałtowa zostanie pomniejszona o cenę pompowania oraz robót towarzyszących  z tym związanych.

2. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę :

1) brutto złotych: .............................................

słownie złotych: ..........................................................................................................

w tym  7% podatku VAT

2) netto złotych: ............................................

słownie złotych: ...........................................................................................................

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych robót.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

1) w zakresie instalacji inż. wod-kan.

mgr inż. Maria Hetman- Nagańska	 inspektor d/s sieci i instalacji wod.-kan.

.

2. Wykonawca powołuje:

1) Kierownika Budowy, w osobie: ........................................................................................

posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wod-kan.Nr.....................................,

jako koordynatora wszystkich czynności organizacyjno-technicznych na budowie.

3. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie .

§ 6. ŚWIADCZENIA DODATKOWE.

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze magazynowo – socjalne budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę.

2. Wykonawca dokona wszelkich dodatkowych uzgodnień wymaganych na etapie wykonawstwa robót i poniesie koszty z tym związane.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na budowie oraz od odpowiedzialności cywilnej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 7. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i narzędzia powinny odpowiadać wymaganiom PN przenoszącym europejskie normy i normom branżowym.

3. Materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych

przepisami szczegółowymi.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

6. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami § 12 niniejszej umowy.

7. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli

ten realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 8. ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości  5% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) za przedmiot umowy,

tj. ..................................................

słownie: ..............................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca  wniesie

w formie ....................................................  lub w pieniądzu na konto Zamawiającego :

Nr konta PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799

3. Zabezpieczenie należytego wykonania robót, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone

w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

2) 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zwrócone zostanie w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji wskazanego w § 11.

§ 9. ROZLICZENIA

.

21 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty złożenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (protokołem odbioru robót). Zamawiający nie jest w jakikolwiek sposób związany ani zobowiązany umowami Wykonawcy z podwykonawcami.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego brak wad tegoż przedmiotu.

§ 10. KARY UMOWNE

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2.Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca udziela .....-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia zewnętrznego wsparcia finansowego dla Zamawiającego z powodu nieodpowiedniej jakości wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru,

c)	powierzyć wykonanie przedmiotu umowy oferentowi, którego oferta w trakcie postępowania wskazanego w komparycji niniejszej umowy uzyskała drugą w kolejności ocenę – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 12. ODBIÓR ROBÓT

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy. Odbiór robót zanikających i odbiory częściowe następować będą zgodnie z harmonogramem techniczno–rzeczowo–wartościowym, o którym mowa w § 9 ust. 1.

2.Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 10 dni od

daty zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.

3. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru.

4. Na 7 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

1) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy ,

2) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wykonawcy,

3) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów i sieci zewnętrznych przyjęte

przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie,

4) oryginały dzienników budowy,

5) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót,

6) protokoły prób szczelności rurociągów,

7) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,

8) deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na stosowane materiały i wyroby,

9) protokoły odbioru robót przez odpowiednie służby branżowe (drogowe, gazowe, energetyczne)

5. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego

przedmiotu umowy stwierdzającego brak wad tegoż przedmiotu. Faktura ta stanowić będzie

co najmniej 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego celem dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez w/w komisję.

8. Do odbiorów częściowych o których mowa w § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 –3 i ust. 5 niniejszego paragrafu. Przed odbiorem częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty :

- zestawienie robót wykonanych do dnia odbioru,

- dokumentację powykonawczą wykonanych robót,

- protokoły prób jakości wykonanych robót (np. szczelności instalacji).

§ 13. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego oraz § 11 ust. 3 lit. b), Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustępach poniższych:

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające,

4) Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu 21 dni) usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza,

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

§ 14. ZMIANA UMOWY

Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15. PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego

1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający , a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA:

ROZDZIAŁ VI.

#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

wykonana przez mgr inż. Marię Hetman Nagańską

Zapisy tej specyfikacji dotyczą całości robót objętych projektem. Przedmiotem przetargu jest fragment prac objęty przedmiarem,  do którego znajdują zastosowanie zapisy całej specyfikacji technicznej.

OPIS SKRÓCONY

- Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacje techniczne odnoszą się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót

pn „" wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części pólnocnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu sieci kolektorów głównych oraz przyłączy do działek.

Projekt obejmuje:

" wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części pólnocnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

Długość wodociągu w ul. Żwirowe(południe)-64mb

w ul. Żwirowe(północdo punktu 6.8)161,2mb

w ul. Modrzewiowej    -167,1mb

w  ul. Sosnowej           -370,3mb

Razem                     -762,49mb

Wodociąg będzie  wyposażony w 3 hydranty przeciwpożarowe podziemne.

. Teren po budowie doprowadzić do stanu użytkowego  poprzez wysypanie tłuczniem  pasa o szerokości 2m i dł. 762,5mb i grubości-warstwa tłuczna 10 cm.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z projektem, specyfikacją techniczną, oraz poleceniami inspektora nadzoru.  Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy całego zadania.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach z poszczególnych dokumentów obowiązuje interpretacja Inwestora ( Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i uzupełnień.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, a przy odchyleniach odpowiadać będą odpowiednim dopuszczalnym przedziałom tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i będą miały wpływ na jakość elementów sieci kanalizacji sanitarnej - to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonana robota musi być rozebrana na koszt wykonawcy.

4. Materiały.

4.1 Rurociągi (jak w Specyfikacji technicznej).

5. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, lub prywatnych.

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności aby nie uszkodzić materiałów, urządzeń i zachować bezpieczeństwo ludzi.

6. Wykonanie robót.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych ( drewniane paliki, tzw. kołki osiowe z gwoździami ). Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki „świadki” wbija się po dwóch stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Repery należy wyznaczać na trwałych elementach otoczenia.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za znaki geodezyjne znajdujące się w pobliżu wykopów. Przed rozpoczęciem robót wykonać ich inwentaryzację a w razie ich braków, powiadomić właścicieli posesji.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlega karze grzywny

(Dz.U. nr 90 art.49. ust.1, pkt 3). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków granicznych, Wykonawca dokona ponownego wznowienia granic na swój koszt.

6.2. Wykopy.

Wykopy pod kolektory należy wykonywać tak, by nie przekraczać projektowanej głębokości ułożenia wodociągu.

Przy wykonywaniu wykopów metodą mechaniczną, powinna pozostać warstwa gruntu ok. 20 cm, która należy usuwać ręcznie, bezpośrednio przed układaniem przewodu.

W przypadku gruntów sypkich należy przestrzegać normy BN-83/8836-02 p. 27.

W gruntach spoistych należy pod kanały zastosować podsypkę z piasku grubości ok. 15 cm.

W gruntach nawodnionych przed ułożeniem rurociągu , wykop należy odwodnić za pomocą technologii przyjętej przez Wykonawcę. Założoną technologię odwodnienia skosztorysować w kosztorysie ofertowym. Technologia odwodnienia wykopu musi zapewniać ułożenie rur w suchym  wykopie.

Uwaga: na trasie kolektorów wg dokumentacji wystepują piaski nawodnione oraz wysoki poziom wód gruntowych

Wykopy pod kolektory prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 „Roboty podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiązaniu z normą PN-86/B 02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia”.

6.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Wykopy z rurociągami prowadzonymi  w drogach oraz w poboczach dróg, należy zasypywać i zagęszczać warstwowo do wierzchu.

6.4. Roboty instalacyjno montażowe wodociągu

7. Próba szczelności.

Wg specyfikacji technicznej.

8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Rozpoczynając realizację prac wykonawczych na odcinku pasa ochronnego uzbrojenia podziemnego, należy wykonać odkrywkę uzbrojenia przecinającego trasę kolektora. W stosunku do posadowienia kolektora zgodnie z projektem, skorygować ułożenie w pionie.

Skrzyżowanie realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez właściciela uzbrojenia, wyrażonych w pismach uzgadniających i dołączonych do Dokumentacji Projektowej.

Przy przekraczaniu dróg metodą rozkopu sieć wykonywać zgodnie z DP, przywracając nawierzchnię jezdni ( drogi ) na tym odcinku do stanu pierwotnego.

Przy przekraczaniu rowów, po zakończeniu prac przekrój poprzeczny rowu należy doprowadzić do stanu pierwotnego, z dokładnym ubiciem gruntu, z odtworzeniem istniejących rodzajów ubezpieczeń podziemnych i nadziemnych.

9. Roboty w drogach o nawierzchni asfaltowej

Roboty kanalizacji sanitarnej wykonywane w drogach o nawierzchni asfaltowej prowadzone będą z pełną wymianą gruntu, zagęszczane warstwowo i z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego / zgodnie z projektem renowacji drogi/.

Odbioru robót w drogach powiatowych i gminnych dokonują inspektorzy nadzoru tychże jednostek.

Wykonawca do odbioru końcowego przedstawia protokoły odbioru tych robót.

10. Przepisy związane z robotami kanalizacyjnymi.

Normy: wg ST

ROZDZIAŁ VII.

Projekty  budowlane

Zakres robót obejmuje częściową realizację prac budowlano-montażowych z

projektów budowlanych.

W/w projekty zostały zeskanowane i załączone do niniejszej specyfikacji. Dołączone projekty dotyczą całości zadania. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z dokumentacją w referacie inwestycji w celu zapoznania się z zakresem robót będących przedmiotem przetargu.

Oryginały projektów budowlanych znajdują  się w Urzędzie Gminy w Referacie inwestycji- pok. 04 ( nowy budynek).