Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Rzgowie

ul. Szkolna

95- 030 Rzgów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w budynku szkoły podstawowej w Rzgowie przy ul. Szkolnej 3 CPV  45-21-00-10-5

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych.

V. Warunki realizacji odbioru i rozliczenia robót:

1 Warunki realizacji:

1. Rozpoczęcie robót nastąpi na podstawie protokolarnego przekazania placu budowy

w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi

warunkami technicznymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz bieżącymi

zaleceniami inspektora nadzoru.

3. Zmiany w trakcie robót mogą być przez Wykonawcę dokonywane wyłącznie za zgodą

Zamawiającego. Fakt taki odnotowuje się w dzienniku budowy odpowiednim

wspólnym wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać

zgodnie z przepisami B.H.P.

5. Zamawiający zapewnia punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz inne media do

wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania i zabezpieczenia placu budowy w sposób

umożliwiający bezpieczną eksploatację budynku, w okresie trwania prac aż do ich

zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy winien

być wliczony w cenę ofertową.

2 Warunki odbioru prac:

1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie do 10 dni

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą odbioru

końcowego będzie wpis kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony ze

strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru.

2. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć komisji

odbiorowej wszystkie wymagane dokumenty: dziennik budowy, dokumentację

powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, atesty i aprobaty na użyte w

trakcie inwestycji materiały.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu

budowy i przekazania go Zamawiającemu.

3 Warunki rozliczenia robót:

1. Ustala się wynagrodzenie kosztorysem powykonawczym.

2. Wszelkie zmiany w trakcie robót mogą być przez wykonawce dokonane wyłącznie za

zgodą Zamawiającego.

3. Faktura może być wystawiona po protokolarnym końcowym odbiorze przedmiotu

umowy przez Zamawiającego.

4. Faktura płatna przelewem w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy

należności z tytułu kar przewidzianych w umowie.

VI. Wymagany termin wykonania zamówienia:

wrzesień 2007 r. do 15 grudnia 2007 r.

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn

technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie

potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, termin realizacji zadania

zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych, na jaką prace stanowiące przedmiot

zamówienia zostały przerwane.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.).

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu

o następujące kryteria:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - rozdz. VIII pkt. 2 specyfikacji,

- zrealizowali w ostatnich 5 latach co najmniej 1 robotę budowlaną o charakterze i złożoności

porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia, o której mowa w rozdz. VIII pkt 3

specyfikacji,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły

„spełnia - nie spełnia”.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

w postępowaniu:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie, że wykonawca:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykaz robót wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze podobnym do będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

3. Minimum jedna referencja potwierdzają wykonanie pracy o podobnym charakterze i złożoności do będącej przdmiotem niniejszego zamówienia.

4. Ponadto oferta winna zawierać:

a) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, które winno

być przedstawione w formie oryginału lub kopii.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej oraz członkowie

konsorcjum),

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz

rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik

pozostałych (lider).

b) Zobowiązanie wykonawcy do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek gdyby

w oznaczonym terminie ujawniły się wady fizyczne wykonanych robót i usług tj.

dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna) określający

szczegółowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialność gwaranta.

W treści dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 4b winny znaleźć się m.in.

okres gwarancji obejmujący pełny zakres przedmiotu zamówienia, terminy usuwania

stwierdzonych wad i usterek, wskazanie świadczeń gwaranta na rzecz

Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji obejmujący pełny

zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia: minimum                  36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego dokonanego przez Zamawiającego

c)Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń

i dokumentów określonych w rozdz. VIII z tym, że oświadczenie wskazane w rozdz. VIII pkt.

3 może złożyć jeden z podmiotów występujących wspólnie.

IX. Informacje dotyczące kopii dokumentów:

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 -3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane . (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605) dokumenty,

o których mowa w rozdz. VIII są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadą reprezentacji wykonawcy

określoną na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2 lub jego

upoważnionego przedstawiciela - rozdz. VIII pkt 4.1 specyfikacji.

Wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy wyłącznie do wykonawcy składającego

ofertę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający

wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: znak złożony własnoręcznie, z którego można

odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego,

a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska , to musi

być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię

i nazwisko podpisującego.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania

się z wykonawcami:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na porozumiewanie się oraz przekazywania oświadczeń

i dokumentów drogą elektroniczną.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub faksem, którego fakt otrzymania

każda ze stron na żądanie drugiej obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując

swoje zapytanie pod adres Zamawiającego.

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane

z prowadzonym postępowaniem chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji

wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym

przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a

jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed

upływem terminu składania ofert, może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten

sposób modyfikację zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, oraz

udostępni na stronie internetowej.

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego

do wprowadzenia w ofertach zmian.

8. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Iwona Skalska t.el. 042 2141039 ul. Szkolna 3

XI. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą:

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

o którym mowa w rozdz. XIV pkt 1.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII specyfikacji.

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące doświadczenia

4. Kosztorys ofertowy dla zamówienia z podaniem cen jednostkowych

z narzutami. W kosztorysie ofertowym, Wykonawca ponadto poda ceny składników

kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich.

5. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w rozdz VIII pkt 4.2 specyfikacji.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności i podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadą reprezentacji

określoną na podstawie dokumentów lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wszystkie załączniki do oferty oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy winny być

również podpisane przez Wykonawcę lub przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej

cenie oferty - zgodnie z rozdz. VIII pkt 4.1 specyfikacji lub rozdz. VIII pkt 2 specyfikacji

(pełnomocnictwo)

7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile

nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółek

cywilnych lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani do złożenia w ofercie

Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.

8. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być

zaadresowana według poniższego wzoru:

oferta na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Rzgowie

Nie otwierać przed terminem 20 września 2007 r. do godz. 1115

Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem wykonawcy.

9. Oferta winna zostać złożona w terminie i miejscu określonym w rozdz. XIV pkt 1

specyfikacji.

10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu powinno zostać przygotowane i oznaczone zgodnie z treścią pkt 8, w zamkniętej

kopercie odpowiednio oznaczonej: “Zmiana” lub “Wycofanie”.

12. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia lub poszczególnych jego

części zgodnie z treścią rozdz. IV siwz.

14. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. W przypadku

złożenia oferty na dwie części zamówienia należy podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla

każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego - stanowiącego

załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie

porównywał i oceniał każde zadanie odrębnie. Każdy wykonawca może złożyć na jedną część

zamówienia wyłącznie jedną ofertę.

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający

identyfikację podpisu.

17. Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko

Zamawiającemu.

18. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferta powinna być złożona w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rzgowie nie później niż dnia 20 września 2007 r. do godz. 1100.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2007 r. o godz. 1115 w Szkole Podstawowej w Rzgowie

3. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy oferentów, a także

informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Informacje, o których mowa w pkcie 3 i 4 będą przekazane niezwłocznie wykonawcom,

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień

publicznych, Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych w trybie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust 1

ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.

1198),

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli wykonawca, nie

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

7. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz.

211 z p. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania

ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym

uczestnikom postępowania.

8. Informacje zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica

przedsiębiorstwa”.

9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt

1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dot. ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie oraz informacji

jawnych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca winien określić całkowity koszt wykonania zamówienia w PLN z podatkiem

od towarów i usług VAT zgodnie z treścią formularza ofertowego za każdą część odrębnie.

Stawka VAT 22% .

2. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za odpowiednią część zamówienia.

3. Cena ofertowa winna obejmować wszelkie prace związane z realizacją zamówienia.

4. Do ceny oferty netto wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT

22%.

5.Cena ofertowa brutto wskazana przez wykonawcę stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe brutto nie podlegająca waloryzacji.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 88

ustawy Prawo zamówień publicznych, o czym powiadomi wszystkich wykonawców

biorących udział w postępowaniu. Wykonawca, którego omyłka rachunkowa w obliczeniu

ceny została poprawiona w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia

o poprawieniu oczywistej omyłki ma obowiązek wyrazić zgodę na jej poprawienie.

11. Nie wyrażenie zgody przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

skutkować będzie odrzuceniem jego oferty.- art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

12. Oferta zawierająca omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych lub zwierająca błędy w obliczeniu

ceny zostanie odrzucona.

13. Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie

odrzucona.

14. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość

ceny.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

i sposobu oceny ofert:

1. Cena ofertowa 100%

przy zastosowaniu 10-cio punktowej skali oceny

Ilość punktów przyznana dla kryterium, o których mowa w pkt 1 będzie obliczana na podstawie

stosunku najniższej ceny do zaoferowanych według poniższego wzoru:

K= (Cmin/C)x10

gdzie:

K = ilość punktów przyznana danemu wykonawcy,

Cmin = najniższa cena spośród cen wszystkich ocenionych ofert

C =cena oferty ocenianej

2. Uzyskana od poszczególnych Członków Komisji ilość punktów zostanie zsumowana

i pomnożona przez procentowe znaczenie w/w kryterium. Komisja zaproponuje wybór

oferty, która uzyska największą ilość punktów.

3. Komisja przetargowa powołana w trybie art. 19 ust. 2 ustawy, dokona oceny, czy wykonawcy

spełniają wymagane warunki, oceni oferty oraz zaproponuje wybór oferty najkorzystniejszej

na podstawie przepisów art. 20 ust. 3 ustawy lub unieważnienie postępowania.

Członkowie Komisji przetargowej dokonują oceny wyłącznie na podstawie wymagań

i kryteriów zawartych w specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych

4. Wybór oferty dokonany zostanie w trybie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający będzie oceniał oferty wyłącznie tych podmiotów, które nie podlegają

wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

7. Zamawiający dopuści do oceny jedynie te spośród ofert, które uznane zostaną za nie

podlegające odrzuceniu.

8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może

przeznaczyć na finansowanie zamówienia;

c) w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było

wcześniej przewidzieć,

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi

wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację,

o której mowa w pkt 1 tiret 1 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miasta.

3. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania

umowy.

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy:

W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto..

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

ogólne warunki umowy, zamawiający wymaga od wykonawcy aby

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach:

1. Okres gwarancji zostanie wpisany z przedłożonej oferty, okres rękojmi na warunkach

i zasadach określonych przepisami KC.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. W wypadku, o którym mowa w pkcie 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego

wartość zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości

0,5 % wartości wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki,

licząc od dnia wskazanego w dokumencie gwarancyjnym na usunięcie wad,

a w odniesieniu do rękojmi od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego

d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy

wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie

lub nienależyte wykonanie zamówienia.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie.

10. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba

że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

11. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy

dla miejsca siedziby Zamawiającego.

12. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w rozdz. III,

IV, V, VI, XV i XIX.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest

obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób,

że mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie wniesiony przez podmiot

nieuprawniony lub na podstawie art. 181 ust. 6 cyt. ustawy protest jest niedopuszczalny.

6. Protest powinien wskazywać:

- oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

- zawierać żądanie,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie

wykonawców, którzy złożyli oferty,

9. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom,

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli protest dotyczy treści

ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej na której

jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w

postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protest.

10. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 9 nie mogą

następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane

zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym sie

w wyniku wniesienia protestu.

11. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 10 nie mogą

następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

12. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

13. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu

ostatniego z terminów na wniesienie protestu dotyczące:

- treści ogłoszenia

- postanowień SIWZ

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert,

i wyboru najkorzystniejszej oferty.

14. Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie.

15. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego

protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie

16. W prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań

i skarg .

XXI. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi

zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający

przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,

o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3

oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane,

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje w okresie trzech lat udzielenia zamówień uzupełniających,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień

publicznych.

XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz

minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,

jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie

się drogą elektroniczną:

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną sp rzgow

Adresy e-mail:  sp@rzgow.pl

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być

prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą,

jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

XXVI. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy przedmiotowego postępowania

XXVII. Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli

Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXVIII. Załączniki:

Nr 1 Formularz ofertowy.

Nr 2 Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr 3 Oświadczenie wykonawcy dotyczące doświadczenia.

Nr 4 Przedmiar robót – Remont sanitariatów

Nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych –

ZATWIERDZAM:

pieczątka

FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1

1. Nazwa, Adres , Telefon

Fax Wykonawcy (wypełnić wyłącznie w przypadku podmiotu nie występującego wspólnie

-nie dot. konsorcjów, spółek itp.)

2. Nazwa, Adres , Telefon, Fax

a) podmiotów występujących wspólnie

(konsorcja, spółki cywilne)

b) pełnomocnika występującego jako

pełnomocnik podmiotów

występujących wspólnie (lider)

(wypełnić wyłącznie w przypadku podmiotów występujących wspólnie)

3. Wykonawca posiada status zakładu

pracy chronionej Należy wpisać „TAK” lub „NIE” - ...................................

4. Przedmiot oferty

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Rzgowie

6. Cena ofertowa brutto (z podatkiem

od towarów i usług) - zgodnie z treścią

rozdz. XV pkt 5 specyfikacji cyfrowo .........................................................................

słownie .........................................................................

w tym podatek VAT 22%

cyfrowo ........................................................................

7. Cena ofertowa netto cyfrowo .........................................................................

słownie .........................................................................

8. Wymagany termin wykonania

przedmiotu zamówienia dla wszystkich

części zamówienia

15-12- 2007 r.

9. Wymagany okres gwarancji min. 36

miesięcy

10. Okres rękojmi

na warunkach i zasadach określonych przepisami KC

11. Warunki płatności

Termin płatności faktury do 14 dni od daty jej

otrzymania.

15. Nazwa i numer konta wykonawcy

16. NIP

17. REGON

18. Data sporządzenia oferty

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

....................................................................................

załącznik nr 2

pieczęć firmowa

Oświadczenie

złożone na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 164 poz. 1163)

Oświadczam, że jako Wykonawca:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem techniczny i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data ...................................... ................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy

załącznik nr 3

pieczęć firmowa

Oświadczenie

Oświadczam, że wykonałem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną,

o wartości ....................................................................................................................................,

przedmiot zamówienia *...................................................................................................................

..............................................................................................................................................................,

data i miejsce wykonania ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

oraz oświadczam, że posiadam dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana

należycie.

Data ...................................... ............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

.

Umowa na wykonanie prac budowlanych

NR   /..../2007/SP

Zawarta w dniu  ............  r. w Rzgowie pomiędzy :

Szkołą Podstawową w Rzgowie z siedzibą w Rzgowie ul,. Szkolna 3 zwaną dalej „Inwestorem” , reprezentowaną przez :

Iwona  Skalska                            Dyrektor Szkoły

a Wykonawcą : firmą ..............................

reprezentowaną przez .............................................................................

Tytuł przedsięwzięcia

„Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Rzgowie”

§1

Przedmiot i terminy wykonania umowy

1).Na podstawie wygranego przetargu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac : „Remont sanitariatów w budynku szkoły podstawowej w Rzgowie". SIWZ oraz oferta jest są integralną częścią umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy nimi SIWZ jest traktowana nadrzędnie.

2)  Roboty określone w ustępie 1 winny być wykonane zgodnie

z dokumentacją przetargową .

3)  Wykonawca rozpocznie roboty  ................. r.

4)  Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do  ................... r.

i przekazać w tym dniu Inwestorowi przedmiot Umowy.

§ 2

Prace będą wykonywane w porozumieniu i za akceptacją Dyrekcji Szkoły Podstawowej w  Rzgowie .

§3

Obowiązki Inwestora

1)Inwestor wskazuje panią ………………. jako osobę odpowiedzialną za realizacje zadania ze strony szkoły.

2)Całość robót zamawiający odbierze w terminie 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac i przekazania gotowych dokumentów .

.

Obowiązki Wykonawcy

1)Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac.

§ 4

Płatności

1)Ostateczna całkowita wartość robót objętych umową wynosi

2)Cena brutto :  .......................... złotych

Słownie: ...................................  złotych .

3)Należne płatności ,będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót fakturą   końcową. Dopuszcza się faktury przejściowe po wykonaniu poszczególnych etapów  umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

3)Realizacja płatności

3.1  Żądania płatności będą adresowane do Szkoły Podstawowej w Rzgowie

3.2  Płatności będą zatwierdzane przez  …………………………

____________________________________________________________

3.3  Płatności będą dokonywane na rachunek             ..................................................................................................................................  w  terminie 14 dni od daty złożenia faktury z potwierdzonym protokołem odbioru.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .

Wykonawca  przekazuje Inwestorowi ( forma zabezpieczenia)  na sumę ............ zł, jako gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania prac . 30 % kwoty zabezpieczenia będzie służyć jako zabezpieczenie do pokrycia roszczeń w ramach  3 letniej rękojmi , której okres będzie liczony od rzeczywistego dnia odbioru. Różnicę Inwestor zwróci w terminie 21 dni od daty odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona wciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 6

Kary

1)Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:

a)W przypadku odstąpienia Inwestora od umowy z przyczyn ,za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  - 20 % wynagrodzenia umownego

b)Za zwłokę w oddaniu do użytku przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                    w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego,  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki.

2)Inwestor zapłaci wykonawcy karę umowną:

a) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inwestora  -20 % wartości umownej

b)  Za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, jeżeli miałoby to skutkować naliczaniem kar   umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki .

.

§ 7

Podwykonawstwo

1)Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo tylko z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej .

2)Umowa z podwykonawcą będzie ważna tylko wtedy, jeżeli jest pisemnym potwierdzona przez zleceniodawcę.

3)Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie Wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Elementy umowy, które mają być przedmiotem podwykonawstwa będą przekazane do wiadomości Inwestora. Inwestor w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji z podaniem przyczyny ewentualnej odmowy.

4)Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez upoważnienia, Inwestor może bez formalnego powiadomienia o tym ,wg swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie umowy tzn. odszkodowania lub wypowiedzenia umowy.

5)Podwykonawcy muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne(Ustawa o Zamówieniach Publicznych) dla przyznania umowy.

6)Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami , ale może skorzystać z wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Inwestora . Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót. Podwykonawca nie jest stroną niniejszej umowy i nie może rościć żadnych pretensji wobec zleceniodawcy.

§ 8

1) Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2) W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego

3 )Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy ,które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Zamawiającego.

§ 9

ZMIANY

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, a w szczególności zmiana

zakresu robót wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności

§10

Ustalenia dodatkowe

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

1) Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych

2)Inspektorzy nadzoru ze strony zamawiającego: ………………………..

3)Kierownik budowy  p.................................................................................................

Wszelkie zmiany w umowie mogą być sporządzane wyłącznie w formie 	dwustronnie podpisanego aneksu

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

po 1-ym  dla każdej strony

Podpisano: