ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DO WYKONANIA PROJEKTU

DOMU KULTURY W RZGOWIE.

Zamawiający:

GMINA RZGÓW, PL. 500-LECIA 22, 95-030 RZGÓW

Adres realizacji działania:

RZGÓW, UL. SZKOLNA 5

(Działka nr 1647, 1648,1649/8, 1649/16)

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Domu Kultury w Rzgowie  wg niżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami  wymaganymi  przepisami  prawa  budowlanego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.984 ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), zyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dwa rożne projekty koncepcyjne, różniące się zarówno ilością kondygnacji, układem funkcjonalnym pomieszczeń jak i elewacją, zaprezentowane w powiązaniu z budynkiem hali sportowej. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia ewentualnych uwag do wybranej przez Zamawiającego koncepcji.

2.  Zakres opracowania
a) Koncepcja - 3 egz.
b) Projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) łącznie z projektem zagospodarowania terenu - 5 egz.
c) Projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży, projekty architektury wnętrz pomieszczeń ogólnodostępnych oraz sali widowiskowej, ukształtowania terenu, dróg i parkingu, oświetlenia zewnętrznego i małej architektury - 2 egz.
d) Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne - 3 egz.
e) Projekt akustyki wnętrz - 3 egz.
f) Projekt ochrony dźwiękowej sali widowiskowej i sali chóru  i orkiestry- 3 egz.
g) Projekt systemu elektroakustycznego i systemu inspicjenta dla sali - 3 egz.
i) Projekt technologii sceny - 3 egz.
j) Projekt oświetlenia scenicznego - 3 egz.
k) projekt i zestawienie wyposażenia wnętrz – 3 egz.

l)Kosztorys inwestorski - 1 egz.
ł) Przedmiary robót - 1 egz.
m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- 2 egz.

n) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 1 egz.

o) instrukcja p.poż. wraz z rozmieszczeniem oznakowania i sprzętu p.poż.- 1 egz.

p) dokumentacja geotechniczna wraz z badaniami - 1 egz.

r) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

s) Wersja elektroniczna: projekty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,   plan BIOZ, kosztorys w formacie xls, pdf i wersji edytowalnej; przedmiar w formacie xls, pdf         i wersji edytowalnej – po 1 szt.

3.  Wymogi zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:

a) Na etapie opracowania projektu -  wymagane są robocze konsultacje z zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia. Zamawiający wymaga, aby w początkowej fazie projektowania wykonawca wybrany uczestniczył w konsultacjach roboczych co najmniej  raz w tygodniu w siedzibie zamawiającego. Istotne rozwiązania projektowe, których potrzeba wprowadzenia pojawi się pomiędzy konsultacjami roboczymi wykonawca może wprowadzić jedynie w przypadku przedstawienia rozwiązania zamawiającemu. Rozwiązania projektowe strony mogą poza konsultacjami roboczymi uzgadniać drogą faksową lub e-mail.

b) Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń.

c) Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców: bhp, ppoż., san-hig.

d) Uzupełnienie i dostosowanie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających.

e) Uzyskanie pozwolenia na budowę. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzupełnienie i dostosowanie dokumentacji wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

f) W projekcie należy przedstawić rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich.

g) Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów.

h) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

i) Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

j) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.

k) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

l) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30), w szczególności przy podaniu nazw, znaków towarowych czy patentów powinno być podane, że są to jedynie rozwiązania przykładowe, a projektant dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą spełniały wskazane, mierzalne parametry równoważności zakreślone przez projektanta.

m) Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

n) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom z wyjątkiem opracowań architektonicznych.

4. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Budynek Domu Kultury w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5. zlokalizowany ma być na dz. Nr 1647, 1648,1649/8, 1649/16 i połączony łącznikiem z istniejącą halą sportową.

- Główne wejście do obiektu będzie przez budynek hali sportowej.

- Szatnie, sanitariaty ogólnodostępne, cześć gastronomiczna stanowić będą część wspólną dla hali sportowej i domu kultury.

- Projekt swą architekturą i kolorystyką powinien harmonizować z istniejącym budynkiem hali sportowej.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zaprojektowanie obiektu pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych

- Należy zachować dostępność i czytelność układu funkcjonalnego dla użytkowników domu kultury i biblioteki

- Należy zastosować nowoczesne rozwiązania  techniczne i materiałowe, przyjęte technologie powinny zapewnić maksymalną energooszczędność projektowanego obiektu.

- Należy zapewnić łatwość obsługi i eksploatacji obiektu

- Należy przewidzieć miejsce na letnią scenę

5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Dane obiektu:

- obiekt niepodpiwniczony, parterowy lub piętrowy, w zależności od wybranej koncepcji

- powierzchnia użytkowa około 1600m2,

- długość przyłączy do obiektu nie będzie przekraczać 50 m  - załącznik: mapa inwentaryzacyjna terenu

- Zadania jakie ma spełniać obiekt

Do głównych zadań Domu Kultury należy:

1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

2) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej (folklor ludowy) oraz szkół i klubów zainteresowania, sekcji zespołów i innych form organizacyjnych.

3) Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, udzielania pomocy w tym zakresie innym placówkom oraz prowadzenie własnych form pracy środowiskowej.

4) Organizowanie działalności rozrywkowo - rekreacyjnej.

5) Rozszerzanie współpracy z zawodowymi instytucjami kultury celem upowszechniania najciekawszych form i metod działań społeczno-kulturalnych.

6) Prowadzenie kursów tańca, muzyki, języków obcych itp.

7) Koordynowanie i inspirowanie działalności kulturalno-wychowawczej w zakresie organizacji imprez kulturalnych i artystycznych na terenie gminy.

8) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

W budynku Domu Kultury znajdować ma się biblioteka, do której zadań należy:

1) Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz  zaspokajaniu potrzeb informacyjnych samokształceniowych.

2) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kultury, gospodarki i nauki.

3) Planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism.

4) Ocenianie przydatności zbiorów bibliotecznych dla środowiska.

5) Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, prowadzenie działalności międzybibliotecznej.

6) Organizowanie udostępniania zbiorów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

7) Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

8) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i potrzeb kulturalno-wychowawczych.

7.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

W celu zrealizowania w/w zadań planowane są następujące  funkcje obiektu:

- Korytarz łączący budynek Domu Kultury z halą sportową, pełniący jednocześnie funkcję galerii.

- Sala widowiskowa na 250 osób z przeznaczeniem na: koncerty, występy i ćwiczenia zespołów tanecznych, konferencje, bankiety, prelekcje ze składaną widownią i stałą sceną i pomieszczeniem inspicjenta.

- Zaplecze przy sali widowiskowej: 2 garderoby na 20 osób każda, toalety, prysznice, magazyn na stroje – 30 m2, magazyn na nagłośnienie, zaplecze sprzątaczki, pom. prasowalni z miejscem na pralkę – 8 m2, ewentualnie jedna mała garderoba.

- 2 pokoje dla  instruktorów z 4 stanowiskami komputerowymi ( 6 osób)

- Zaplecze socjalne dostępne od strony pokoju instruktorów i korytarza

- Sekretariat

- Pokój dyrektora – 15 m2 , wejście przez sekretariat

- Pokój księgowego z archiwum – 18m2, wejście przez sekretariat

- Sala muzyczna 70m2, dla 40 osób z jednym stanowiskiem komputerowym

- Zaplecze na instrumenty – 20m2 z oddzielnym wyjściem na korytarz

- Sala plastyczna składająca się z dwóch wydzielonych ścianą salek 40m2 i 40m2, miejsce do pracy dla 15 osób przy stolikach, jedna sala z 4 stanowiskami komputerowymi, druga sala wyposażona w 3 szt. umywalek

- Pomieszczenie ciemni – 10m2, dostępne z sali plastycznej

- Sala spotkań – 80m2, podzielona w połowie ścianka dźwiękoszczelną

- Sala historyczna – 60 m2

- Część biblioteczna– 300m2, usytuowanie od strony północnej lub północno-wschodniej, wydzielenie części dla dzieci i dla dorosłych,

  - Pomieszczenie biurowe z możliwością obserwacji biblioteki, z jednym stanowiskiem komputerowym – 15m2

  - Część czytelnicza ze stanowiskami komputerowymi - 4 szt.

  - Pomieszczenie gospodarcze – 5 m2

  - Zaplecze socjalne

  - Toaleta

- Toalety dla instruktorów

- Toalety ogólne i dla niepełnosprawnych

- Ciągi komunikacyjne

- Kotłownia

Właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu zostały podane wskaźnikowo i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu w wyniku konsultacji projektanta z inwestorem.

8. Rozwiązania architektoniczne zastosowane w projekcie budowlanym powinny:

1) zagwarantować realizację podstawowych zadań obiektu – domu kultury i biblioteki

miejskiej

2) uwzględnić jako główne założenie architektoniczne - harmonijne dopasowanie nowego obiektu do budynku hali sportowej i budynku szkoły

3) Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne obiektu miały zapewnioną trwałość nie  mniejszą niż 50 lat.

4) sieci uzbrojenia terenu i instalacje powinny zapewnić użytkowanie 
w okresie nie krótszym niż 50 lat.

9.  Zagospodarowanie terenu

Budynek należy zaprojektować i dostosować uwzględniając  potrzeby osób niepełnosprawnych ( w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich),dlatego też w tym  celu należy zaprojektować podjazdy oraz   rozwiązania techniczne i urządzenia  zgodnie z  wytycznymi zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Należy uwzględnić rozwiązania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Przedsięwzięcie zakłada również zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Projekt ma zapewnić uzupełnienie miejsc parkingowych, zieleni, oświetlenia terenu, małej architektury.

Na terenie należy przewidzieć miejsce pod przyszłą scenę zewnętrzną, bądź muszlę koncertową. Jeśli uwarunkowania terenu pozwolą, należy to zawrzeć w projekcie.

10.  Posiadane dokumenty niezbędne do wykonania projektu :

a)   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - plan z mapą znajduje się na stronie www.bip.rzgow.tensoft.pl w zakładce „prawo miejscowe, zagospodarowanie przestrzenne”- Uchwała Nr XXXIX/269/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 kwietnia 2009roku.

b)    wypis z ewidencji gruntów wraz z mapką podziałową

c)    wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

d)     mapa lokalizacyjna

e)     rzut parteru hali sportowej

f)     elewacja budynku hali sportowej