SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DO POSTĘPOWANIA NR  IN 4310/14/2010

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą  „Prawo zamówień publicznych”

z dnia 29 -01 2004 roku ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

ZAMAWIAJĄCY:

Burmistrz Rzgowa

95-030 Rzgów PL. 500 Lecia 22

tel (0- 42)214-11-09  fax (0- 42) 214-12-07

Zatwierdzono do stosowania:

Rzgów, 2010-08-02

Podpis:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne.

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ III. Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami.

ROZDZIAŁ IV. Przedmiary

ROZDZIAŁ V. Projekt umowy.

ROZDZIAŁ VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Załączniki do Rozdziału III powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki należy załączyć do oferty.

- Załączniki, o których mowa w pkt. 2 mogą być złożone na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego lub na dokumentach sporządzonych na wzór w/w formularzy przy zachowaniu wymaganej treści.

- Rozdział IV „Przedmiary” stanowią materiał pomocniczy dla obliczenia ceny robót zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu powzięcia informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wyboru oferty dokona powołana przez Zamawiającego Komisja przetargowa na podstawie oceny członków Komisji.

- O wyborze Wykonawcy poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy w formie pisemnej.

- Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.93 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art.38 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich  otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

- Informacje, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Wykonawca musi spiąć osobno i na każdej stronie opisać „TAJNE – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” oraz podpisać.

18.  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej określeń i nazw własnych mają  jedynie charakter przykładowy i służą jedynie określeniu klasy i jakości wbudowanych materiałów. Zamawiający wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Przy kluczowych materiałach wykończeniowych, opisanych w projekcie i mających wpływ na  efekt końcowy i estetykę wykończenia zastosowanie innych materiałów będzie dopuszczone pod warunkiem, że będą identyczne wizualnie z zaprojektowanymi. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zastosowanie innych materiałów wymaga zgody Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

Przedmiotem robót remontu drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka jest wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni na odc. 150mb o pow. 885,00 m2.

Materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane i zgodne z wymaganiami art. 30 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo Zamówień  Publicznych.”

Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ oraz w opisie technicznym.

Regulacja obcych urządzeń.

Przygotowanie i uzgodnienie organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca powinien uzgodnić zajęcie terenu w Referacie Komunalnym Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- przedmiary robót.

- projekt umowy (Rozdział V)

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- projektami budowlano-wykonawczymi,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

- warunkami pozwolenia na budowę,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami sztuki budowlanej.

  - Oznaczenie wg CPV:

45  233140-2 Roboty drogowe

ROZDZIAŁ III.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Ust. I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w oparciu o wzór formularza.

2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty aktualne, wymagane odpowiednimi postanowieniami ust. III Instrukcji dla Wykonawcy.

3. Dokumenty, o których mowa  w pkt. 2 i wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady   Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z

2009 r. Nr 226, poz. 1817)  , mogą być przedstawione w formie oryginałów  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę /osoby podpisujące ofertę/.

4. Oferta jak i wszystkie załączniki do oferty (w  tym kserokopie dokumentów) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których prawo do reprezentacji wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej bądź udzielonego pełnomocnictwa.

5. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 muszą podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki cywilnej wyraźnie powierza prawo          do reprezentacji tylko niektórym z nich, bądź zostało udzielone pełnomocnictwo. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywanie bezwzględnie wszystkich dokumentów, (w tym „za zgodność z oryginałem”) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /lub przedstawicieli/.

- Wykonawca musi zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres     Zamawiającego, podany na wstępie oraz oznaczona napisem:

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

oraz posiadać klauzulę: „nie otwierać przed godziną 930 -18.08.2010r. ”

9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w specyfikacji.

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone

jak w punkcie 8  i 9  a  koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana"

lub "Wycofanie".

12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu

składania ofert.

Ust.II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie dróg o wartości powyżej 100 000,00 zł brutto każda, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówieni,

tj. mieć w dyspozycji personel:

  - 1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej

  - pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ( min. 10 pracowników budowlanych)

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz którzy nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24  ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spełnienie powyższych warunków zweryfikuje Komisja Przetargowa badając dokumenty i oświadczenia , porównując ich zgodność z wymaganiami SIWZ o których mowa w ust. III według zasady „spełnia – nie spełnia”.

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ust. III.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Ust. III. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA

I DOKUMENTY /dot. Wykonawcy/:

1.       Oświadczenie złożone na druku “OFERTA” zał. nr 1 o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy   wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres  firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania Wykonawcy odpowiada profilowi robót objętych przetargiem).

3.         Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  w/w ustawy na formularzu stanowiącym  załącznik nr 2.

4.        Wykaz osób  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 zatytułowanym „Potencjał kadrowy” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Wymagane minimum potencjału kadrowego:

  - 1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej

  - pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia - min. 10 pracowników budowlanych.

/Należy wpisać kwalifikacje zawodowe tylko kierowników, natomiast osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , należy tylko wpisać do załącznika nr 3 -„Potencjał kadrowy”  ilością  /.

Zał. Nr 3 jest jednocześnie oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

5.      Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie dróg, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku nr 4 zatytułowanym „Doświadczenie zawodowe”.

6.      Referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt.5 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykaz musi posiadać lokalizację, adres inwestora (ewentualnie telefon), wartość robót

oraz   czas trwania zamówienia (podać daty).

Wymagane minimum: 2 (dwie) zrealizowane budowy o wartości 100 000,00 zł brutto każda, / roboty muszą być zakończone /.

7.    Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych ( robocizna, narzuty, zysk)-przedmiar należy traktować  jako pomocniczy przy wykonaniu kosztorysu ofertowego.

Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.

Umowa „Konsorcjum” musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Ust. IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

1. Termin zakończenia realizacji umowy( niepóźnej niż):	15.10.2010r.

Ust. V. OPIS KRYTERIÓW.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 		100% znaczenia

Ust. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

- Cena ryczałtowa określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty niezbędne do wykonania zadania nie ujęte w dokumentacji projektowej, m.in.:

- podatek od towarów i usług,

- koszty przygotowania zaplecza budowy, doprowadzenie mediów do zaplecza budowy wraz z opłatami za ich wykorzystanie-wg zamontowanych przez wykonawcę podliczników .

- koszty sporządzenia planu bioz,

- koszty zabezpieczenia placu budowy i jego oznakowania,

- koszty opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu – o ile będzie potrzebna

- koszty obsługi geodezyjnej budowy,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną (3 egz.) oraz kosztami zaewidencjonowania map i operatów geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi,

- koszty zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy,

- koszty usunięcia innych kolizji,

- koszty niezbędnych opłat za wykonane próby, badania, sprawdzenia, oceny oraz wynikające z wydanych w trakcie realizacji robót decyzji administracyjnych lub uzgodnień,

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu i porzadku na drodze w trakcie prowadzenia robót,

- koszty ewentualnych opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody.

Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do określenia ceny oferty.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (Wzorze umowy / Ogólnych warunkach umowy / Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego)

- Ceny winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferuje.

Wykonawca zamówienia – musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Ust. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych

polskich /PLN/.

Ust. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  WADIUM - NIE DOTYCZY

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% podstawowej łącznej wartości

umowy brutto, w pieniądzu lub:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

określone zostały w PROJEKCIE UMOWY.

Ust. IX . WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za zerwanie  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

za każdy dzień zwłoki,o ile przyczyna zwłoki leży po stronie zamawiającego

b) za zerwanie umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający

w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar

umownych. Miejscem do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

Ust. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć za potwierdzeniem w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie

95-030 Rzgów

Plac 00- Lecia 22 .

nie później niż 18.08.2010r. do godz. 900.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte.

Ust. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu na składanie ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją także na stronie internetowej.

4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści   specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej.

6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych   warunków zamówienia.

7. Zamawiający przesyła SIWZ wraz z załącznikami ( dokumentacją projektową) w formie papierowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu( dopuszczalna forma faxu i maila).

Koszt wydruku 500,00zł + VAT. Koszt przesyłki pokrywa odbiorca.

Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty sprawdzić na stronie internetowej Zamawiającego, czy nie zostały wprowadzone zmiany do specyfikacji, mające wpływ na treść składanej oferty.

Ust. XII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY

ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Ust. XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 18.08.2010r. o godz. 930

w siedzibie Zamawiającego w Referacie Inwestycji, pok. nr 4.

Ust. XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda cenę przewidzianą przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Koperty oznaczone “WYCOFANIE”  zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3. i 4

7. Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru spośród ofert nie odrzuconych oferty najkorzystniejszej.

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając

o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

10. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie.

- Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej indywidualnie.

- Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród Wykonawców niewykluczonych

z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową.

- Kryterium oceny i wyboru ofert jest:

cena  brutto				 100%

- Sposób dokonywania oceny będzie następujący:

Kryterium cenowe  100% znaczenia /Pc/ określone (obliczone) zostanie wg następującego wzoru:

Pc = (Ca : Cb) x 100%

gdzie:

Ca - cena brutto oferty najtańszej

Cb - cena brutto oferty ocenianej

- LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę

LP = Pc x ilość członków komisji

Ocena oferty będzie sumą ocen poszczególnych członków komisji.

Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie wybrana jako

najkorzystniejsza.

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom

określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została

uznana za najkorzystniejszą.

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze

oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz         przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom w formie przewidzianej w ust. XVI

13. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający

określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Ust. XV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI

DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI.

1.Osobami uprawnionymi do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcami są:

mgr inż. Zbigniew Snelewski

mgr inż. Paulina Skiba

pokój nr 4 (Referat Inwestycji)

telefon /0-42/ 214 11 09

inwestycje@rzgow.pl

fax.: 42 214-12-07

przyjmujący w godzinach  730- 1430

Ust. XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   przekazują pisemnie, dopuszcza się przekazywanie ww. faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.

Ust. XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp

Ust. XVIII. PROJEKT UMOWY.

W załączeniu do niniejszej specyfikacji znajduje się Projekt umowy

do zamówienia publicznego nr 14/10 wraz ze swoimi załącznikami stanowiąc

integralną część niniejszej specyfikacji.

Umowa tej treści zostanie podpisana z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą.

#### Ust. XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE BĘDĄ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia, o wyborze oferty zwycięskiej .

  - W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jeśli wpłynie tylko jedna ważna oferta, to umowa może być podpisana we wcześniejszym terminie.

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ust. XX.  ZAŁĄCZNIKI.

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią następujące załączniki:

1. Druk „OFERTA” Załącznik Nr 1

2. Oświadczenia Załączniki Nr 2 – 4

3. Przedmiar robót – Rozdział IV

4. Projekt umowy – Rozdział V.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Rozdział VI

Załącznik nr 1

IN3410/14/10

OFERTA

1.Nazwa i siedziba, tel/fax Wykonawcy:.................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia nr IN3410/14/10 tj.

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

za wynagrodzeniem ofertowym.

3. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za kwotę:

1) netto złotych:..........................................

słownie złotych:.......................................

2) brutto złotych:.........................................

słownie złotych:..........................................................................................................................

w tym  22 % obowiązującego podatku VAT

4.Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

IN3410/14/10 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pełnym zakresem rzeczowym zamówienia, co ma potwierdzenie w zaoferowanej cenie za realizację zamówienia.

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do ………….. r.

7. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy

zlecić podwykonawcom *  wymienionym w załączniku nr 5. * niepotrzebne skreślić

8.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

1) wykonanie ............................................................................................................................

firmie o nazwie .....................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................

reprezentowanej przez: ........................................................................................................

2) wykonanie ............................................................................................................................

firmie o nazwie .....................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................................................................................

reprezentowanej przez: ..........................................................................................................

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt

umowy  /Rozdział V/ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

......................................................................................................................................

11. Proponowany termin gwarancji ( nie mniejszy niż 36m-cy).........................................................

12. Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich złożenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.( protokół odbioru robót i dowód zapłaty podwykonawcy   /jeżeli  dotyczy/).

.....................................................			.................................................................................

data, miejscowość	               	(pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

# Załącznik nr 2

IN 3410/14/10

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

..................................................................................................................

Adres Wykonawcy:............................................................................................................

....................................................................................................................

Nr telefonu:      ....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

Przystępując do zamówienia publicznego nr IN 3410/14/10

Przedmiot zamówienia:

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

oświadczam, że firma spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

za czyny zabronione pod groźbą kary.

.....................................................................

.................................                                                              (pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

data, miejscowość

Załącznik nr 3

# IN 3410/14/10

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

# POTENCJAŁ KADROWY:

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Nr telefonu:......................................................................................................................

Nr teleksu/fax: ........................................................................................................................

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O POSIADANYCH PRZEZ NICH UPRAWNIENIACH:

| Lp | Imię i nazwisko / lub nazwa podmiotu/ | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe | Stanowisko w realizacji i zakres wykonywanych czynności | Lata praktyki zawodowej | Należy wskazać, czy Wykonawca dysponuje, czy będzie dysponować pracownikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy

Załącznik nr 4

IN 3410/14/10

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .....................................................................................................................

Nr telefonu:.....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄ SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

_

| Rodzaj zamówienia, opis, lokalizacja, adres inwestora, ew. telefon | Całkowita wartość zamówienia | Wartość , za którą był odpowiedzialny wykonawca | Czas trwania zamówienia /określić datami/ |
| --- | --- | --- | --- |

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

ROZDZIAŁ IV.

PRZEDMIARY ROBÓT

„ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

W/w przedmiary zostały dołączone do niniejszej specyfikacji w formie załącznika.

ROZDZIAŁ V.

PROJEKT  UMOWY

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................... roku w Rzgowie w rezultacie dokonania wyboru oferty

w trybie przetargu nieograniczonego, nr IN 3410/14/10

pomiędzy:

Gminą Rzgów

95- 030 Rzgów,

Plac 500- Lecia 22,

zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez :

#### Burmistrza Rzgowa-  inż. Jana Mielczarka

a

................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

............................................................................................

których prawo do reprezentacji wynika z ...............................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego IN 3410/14/10 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: „ Remont drogi powiatowej nr 1233E w miejscowości Huta Wiskicka”.

2. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o terminie przejęcia placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację budowlano-wykonawczą (1 egz.), oraz pozwolenia na budowę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej;

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

c) przedmiarach robót /mających charakter materiałów pomocniczych/.

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

5. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany

dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

1) projektem budowlano-wykonawczym ,

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektu i SIWZ,

3) warunkami pozwolenia na budowę,

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego,

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

6) zasadami sztuki budowlanej.

7. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony  reperów oraz słupków

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

§ 2. OBOWIĄZKI DODATKOWE

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto :

- zabezpieczenie kolizji z kablami teletechnicznymi i energetycznymi, nie wykazanymi w przedmiarze, a napotkanymi w czasie wykonywania robót,

- inne roboty nie ujęte w przedmiarach i nie wymienione w powyższym zakresie, a konieczne do wykonania w trakcie prowadzenia robót.

§ 3. TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: …………….. 2010r.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 15. 10. 2010 r

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku

opóźnień wynikających z:

1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej,

2)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem istotnych wad (potwierdzonych  przez obie strony) zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

4. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. Nie przewiduje się faktur przejściowych.

2. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę :

1) brutto złotych: .............................................

słownie złotych: ..........................................................................................................

w tym  22% podatku VAT

2) netto złotych: ............................................

słownie złotych: ...........................................................................................................

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych robót.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

1) Edward Kamiński

2. Wykonawca powołuje:

1) Kierownika Budowy, w osobie: ........................................................................................

3. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie, w tym przede wszystkim kierownika budowy .

§ 6. ŚWIADCZENIA DODATKOWE.

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze magazynowo – socjalne budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę.

2. Wykonawca dokona wszelkich dodatkowych uzgodnień wymaganych na etapie wykonawstwa robót i poniesie koszty z tym związane.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

§ 7. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i narzędzia powinny odpowiadać wymaganiom PN przenoszącym europejskie normy i normom branżowym.

3. Materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych

przepisami szczegółowymi.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

6. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami § 12 niniejszej umowy.

7. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.

8. Wykonawca przedstawi  max. 5 dni przed upływem terminu płatności zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec podwykonawcy podpisane przez tego  podwykonawcę.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli

ten realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 8. ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości  5% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) za przedmiot umowy,

tj. ..................................................

słownie: ..............................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca  wniesie

w formie ....................................................  lub w pieniądzu na konto Zamawiającego :

Nr konta PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799

3. Zabezpieczenie należytego wykonania robót, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone

w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

2) 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócone zostanie w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 9. ROZLICZENIA

1. Wykonawca wystawia jedną fakturę za faktycznie wykonany i odebrany w stanie wolnym od wad zakres robót.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty złożenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (protokołem odbioru robót). Zamawiający nie jest w jakikolwiek sposób związany ani zobowiązany umowami Wykonawcy z podwykonawcami.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 10. KARY UMOWNE

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Zamawiajacego.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2.Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca udziela .....-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia zewnętrznego wsparcia finansowego dla Zamawiającego z powodu nieodpowiedniej jakości wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru,

c)	powierzyć wykonanie przedmiotu umowy oferentowi, którego oferta w trakcie postępowania wskazanego w komparycji niniejszej umowy uzyskała drugą w kolejności ocenę – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 12. ODBIÓR ROBÓT

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy.

2.Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 10 dni od

daty zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.

3. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru.

4. Na 7 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

1) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy ,

2) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wykonawcy,

3) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu przyjęte

przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi,

4) oryginały dzienników budowy,

5) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót,

6) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,

7) deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na stosowane materiały i wyroby,

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku rozbieżności oceny co do możliwości odbioru, strony powołają zaackceptowanego obustronnie biegłego.  Koszty jego wynajęcia poniesie strona, której racja nie została uznana.

7. Przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego celem dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez w/w komisję.

§ 13

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

1)  na roboty budowlane: ……. miesięcy,

2)  na materiały: zgodnie z gwarancją producenta.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają okres rękojmi na czas 36 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 14. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego oraz § 11 ust. 3 lit. b), Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustępach poniższych.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. W przypadku rozbieżności oceny co do możliwości odbioru, strony powołają zaackceptowanego obustronnie biegłego.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające,

4) Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu 21 dni) usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza,

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

§ 15. ZMIANA UMOWY

Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy:

a) W zakresie przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy  w przypadku opóźnień wynikających z:

1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej,

2)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności w związku ze zleceniem zamówień dodatkowych, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem istotnych wad (potwierdzonych   przez obie strony) zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

b) W zakresie nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy.

§ 16. PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy 
i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy pzp, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

6.   Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego

2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający , a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA: