| Urząd Miejski w Rzgowie 95-030 Rzgów, pl. 500-lecia 22 | tel. +48 (42) 21 41 210, 21 41 207 fax:+48 (42) 21 41 207 inwestycje@rzgow.pl www.rzgow.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

| DLA |  |
| --- | --- |
| PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO |  |
| NA |  |
| Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Numer projektu 2/2007 |  |

Specyfikacja niniejsza zawiera 56 stron.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
|  | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
|  | Część III | Specyfikacje Techniczne |
|  | Część IV | Przedmiar Robót: -inst. centralnego ogrzewania - instalacja gazowa -instalacja wod-kan -inst. elektryczna -branża budowlana |
|  | Część V | Dokumentacja techniczna |

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	4

2.	Oznaczenie wykonawcy.	4

3.	Tryb udzielania zamówienia.	4

4.	Opis przedmiotu zamówienia.	4

5.	Zamówienia częściowe	5

6.	Zamówienia uzupełniające.	5

7.	Informacja o ofercie wariantowej.	5

8.	Termin wykonania zamówienia.	6

9.	Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.	6

10.	Oferta wspólna.	10

11.	Wadium	11

12.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	13

13.	Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	14

14.	Opis sposobu przygotowania oferty.	14

15.	Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ	17

16.	Zebranie wykonawców.	17

17.	Wizyta na placu budowy.	17

18.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.	18

19.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	18

20.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.	18

21.	Miejsce i termin otwarcia ofert.	19

22.	Tryb otwarcia ofert	19

23.	Zwrot oferty bez otwierania.	20

24.	Termin związania ofertą	20

25.	Opis sposobu obliczenia ceny.	20

26.	Kryteria oceny ofert.	21

27.	Oferta z rażąco niską ceną.	22

28.	Uzupełnienie oferty.	22

29.	Zawartość oferty.	22

30.	Tryb oceny ofert.	23

31.	Wykluczenie wykonawcy.	24

32.	Odrzucenie oferty	25

33.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	25

34.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	26

35.	Unieważnienie postępowania	26

36.	Środki ochrony prawnej	27

37.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.	30

38.	Podwykonawstwo.	30

39.	Wykaz załączników do niniejszych IDW.	30

7.	Informacja o ofercie wariantowej.

8.	Termin wykonania zamówienia.

9.	Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

10.	Oferta wspólna.

12.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.	Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

14.	Opis sposobu przygotowania oferty.

15.	Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

# Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, pl. 500-lecia 22

# Oznaczenie wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego.

# Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO.

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

Rozbudowa Urzędu Gminy Rzgów – Budynek stary. Zakres prac opisany jest w załączonych do SIWZ przedmiarach. Przedmiotem odbioru będzie wykończony obiekt części starej w stanie umożliwiającym jego zagospodarowanie.

Urząd Gminy powołał kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni kompetentnych kierowników robót poszczególnych rodzajów robót. Kierownik robót budowlanych Wykonawcy będzie pełnił funkcje koordynatora robót odpowiadającego za współpracę wszystkich podwykonawców działających z ramienia „Wykonawcy” oraz „Zamawiającego”.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmie:

Wykonanie robót dekarskich, malarskich, posadzkowych, elewacyjnych(ocieplenie i okładziny kamienne, instalacji c.o., wykonanie instalacji wod-kan wraz z montażem osprzętu, montaż oświetlenia, przełączników i gniazd elektrycznych, uporządkowanie terenu, Do przedmiarów na wszystkie roboty dołączony jest wykaz podstawowych materiałów włącznie z podaniem producenta. Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić ceny wskazanego producenta dla wymienionych w wykazie materiałów. Określenie producenta ma na celu jedynie ułatwienie oferentowi wyszacowania wysokości ceny oferty bez narzucania konkretnego dostawcy lub producenta. Jeżeli Wykonawca zaproponuje materiały o takich samych właściwościach technicznych, estetycznych i użytkowych, na które dostawca dostarczy identyczną lub dłuższą gwarancję, Zamawiający po zapoznaniu się z propozycją może wyrazić zgodę na zmianę materiału przewidzianego przez projektanta po uzyskaniu jego akceptacji. Zgoda ta może nastąpić nawet na etapie ofertowania, jeżeli oferent złoży taką propozycję i zostanie ona zaakceptowana w terminie, który pozwoli na powiadomienie innych uczestników przetargu w terminie oraz nie zmusi Zamawiającego do zmiany terminu składania ofert. W związku z tym, że przebudowa części starej jest ostatnim etapem zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie” proponowane materiały muszą być jakościowo i wizualne identyczne z materiałami wbudowanymi do tej pory. Oferent powinien dokonać wizji lokalnej w budynku nowym w celu zapoznania się z zastosowanymi tam materiałami rozwiązaniami technicznymi. Wykonawca będzie miał plac budowy przekazywany sukcesywnie. Prace muszą być wykonywane wg następującego harmonogramu:

- Wykonanie sanitariatów na parterze

- Przebudowa pierwszego piętra (parter do czasu zakończenia prac na pierwszej kondygnacji jest wyłączony z możliwości wykonywania jakichkolwiek prac.) oraz wykonanie robót zewnętrznych.

- Dwutygodniowa przerwa w pracach wewnętrznych niezbędna na przeprowadzenie pracowników z parteru na piętro.

- Wykonanie prac związanych z przebudową parteru.

Wykonawca zorganizuje prace budowlane w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu. Do oferty Wykonawca dołączy proponowany harmonogram prac, który będzie później podstawą do rozliczania terminowości wykonywania prac i rozliczania budowy,

- Część pozycji uwzględnionych w załączonych kosztorysach nie uwzględnia zmian dokonanych w wybudowanym już obiekcie. W związku z tym, że sposób przebudowy obiektu i standard przedmiotu zamówienia powinien być zharmonizowany z wybudowanym obiekcie:

- Pokrycie dachu papą typu czarna mamba zamiast przewidzianego w projekcie ecodecu

- Gładzie gipsowe przewidziano w kosztorysie jako jednowarstwowe. W ofercie należy przyjąć taką technologię i cenę kładzenia gładzi, żeby w efekcie końcowym położona gładź  była prawidłowa. Nie przewidujemy żadnych dodatkowych nakładów na wykonanie dodatkowych warstw gładzi gipsowej.

- Zamiast gzymsu na ruszcie Halfena  należ przewidzieć wykonanie gzymsu ze styropianu twardego.

- W wybudowanym już obiekcie zamontowano oprawy solaris 2x36 W                   i identycznie wyglądające oprawy mają być zamontowane w przebudowywanym obiekcie.

- Zamontowano włączniki i gniazda typu BERKER i taki same lub identycznie wyglądające włączniki i gniazda powinny być uwzględnione w ofercie,.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III, IV, V niniejszej SIWZ.

# Zamówienia częściowe

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dotyczących wykonania prac teletechnicznych oraz związanych z wykonaniem sieci klimatyzacji. Wykonawca oferujący wykonanie robót budowlanych musi złożyć ofertę na całość zadania. Oferty częściowe mogą dotyczyć wyłącznie prac teletechnicznych i klimatyzacyjnych. W przypadku, kiedy wyłoniony zostanie inny Wykonawca na prace teletechniczne lub klimatyzacyjne Wykonawca robót budowlanych będzie koordynował prace tych Wykonawców. Wykonawca robót teletechnicznych i klimatyzacyjnych przedstawi swój harmonogram prac do akceptacji Inwestora po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą robót budowlanych.

# Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienie takie będzie mogło być udzielone w przypadku wystąpienia robót, które wynikną w trakcie przebudowy, a nie przewidzianych w projekcie ani kosztorysie. Nie dotyczy to prac niezbędnych do wykonania robót podstawowych

# Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2007.

# Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

  - W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania.

| Nazwa Części Tabeli | WARUNEK | DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU | DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | - Złożenia wypełnionego załącznika nr 1 do niniejszej IDW. | - Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert |
| B. | - Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych. | - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem | - Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: Kierownik Budowy – uprawnienia do kierowania robotami w branży budowlanej i aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. | Przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego: - osobą fizyczną – tej osoby fizycznej; - spółką jawną – wspólnika; - spółką partnerską – partnera lub członka zarządu; - spółką komandytową – komplementariusza; - spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza; - osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych | - Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary | - Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
|  |  | - 5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i | - Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | - oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4)) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| C. | - Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: - przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez wykonawcę: co najmniej 15 pracowników wykwalifikowanych fizycznychi co najmniej 3 osób personelu wykwalifikowanego pracującego na stanowiskach nierobotniczych - oraz dysponować sprzętem jak opisano w punkcie 9.1.C.2 niniejszej instrukcji - dysponować Kierownikiem Budowy, który ma co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami w branży budowlano- konstrukcyjnej. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej - posiadać lub dysponować pracownikami mającymi doświadczenie w układaniu wykładzin typu tarkett, montażu okładzin ściennych z kamienia w systemie halfen - wykonanie przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 robót o charakterze i wielkości zbliżonej (odpowiadających swoim rodzajem i wartością) do niniejszego zamówienia. | - Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego (sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW), w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzająca przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez wykonawcę: co najmniej 15 pracowników wykwalifikowanych fizycznych i co najmniej 3 osób personelu wykwalifikowanego na stanowiskach nierobotniczych , i oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4)) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | - wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW) niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, potwierdzający dysyponowanie (posiadanie lub dostęp) do następującego kluczowego Sprzętu: - Rusztowania systemowe w ilości niezbędnej do wykonania elewacji na powierzchni 200 m2 | - Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | - wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 i 7 do niniejszej IDW), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez oferenta wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel: - Kierownik Budowy - posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjnej. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej. b) Pracownicy przeznaczeni do układania wykładzin typu tarkett orza montażu okładzin kamiennych, | - Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | - wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW) zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 realizacji o charakterze i wielkości zbliżonej do tej będącej przedmiotem zamówienia. Przez robotę budowlaną podobną należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki: - o wartości co najmniej 1 000 000 złotych i - zawierające wykonanie: obiektów użyteczności publicznej. - Jeżeli okres prowadzenia prac jest krótszy od wskazanego w poprzednim zdaniu należy wskazać prace za ten okres. Prace, które zostaną wymienione w wykazie sporządzonym wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do niniejszej IDW muszą być rozpoczęte po roku 2000 i zakończone do końca 2006 roku. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | - Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w załączniku nr 9 do niniejszej IDW zostały wykonane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej: - wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy, - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, - wskazanie zakresu realizowanego zamówienia, - wskazanie wartości zamówienia, - wskazanie daty wykonania, - wskazanie miejsca wykonania, - opinia podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b) stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane należycie, - podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w pkt. b) | - Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy i montażu odpowiadają określonym w niniejszej SIWZ normom (lub specyfikacjom technicznym). - wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW) zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie od dnia [.....] [......] robót budowlanych podobnych (odpowiadających swoim rodzajem i wartością) do niniejszego zamówienia. Przez robotę budowlaną podobną należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki: | Przed upływem terminu rozpoczęcia prac ( montażu lub wbudowania) |
| D. | - Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki: - posiadać w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych: obrotów w kwocie minimum 2 000 000 zł - posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 % wartości zamówienia - posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. | - sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Dokumenty wskazane w poprzednim zdaniu muszą potwierdzać uzyskanie przez wykonawcę w każdym ze wskazanych w poprzednim zdaniu roku obrotowym - - obrotów w kwocie minimum 2 000 000 zł. Informacje o których mowa poniżej muszą być również przedstawione w formie streszczenia, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszych IDW | - Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | - informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 % wartości zamówienia. | - Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. |
|  |  | - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| E. | - Złożenia wypełnionego przedmiaru robót | Sporządzonego na podstawie Części IV z uwzględnieniem zapisów części III, V i VI – Przedmiaru Robót wraz z zestawieniem materiałowym oraz ceną materiałów. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| F. | - Akceptacja przez wykonawcę wzoru umowy zawartego(ych) w Części II niniejszej SIWZ. | Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej IDW. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| G. | - Zabezpieczenie oferty wymaganym przez Zamawiającego wadium. | Potwierdzenie wniesienia wadium. Sposób wniesienia wadium opisuje pkt 11 niniejszej IDW.Potwierdzenie wniesienia wadium. Sposób wniesienia wadium opisuje pkt 11 niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| H. | - Udokumentowanie właściwej reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia . | Pełnomocnictwo wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| I. | - Podpisania oferty przez osobę(y) upoważnione do dokonania niniejszej czynności. | Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| J. | - Złożenia oświadczenia, na podstawie art. 44 u.p.z.p., o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. | Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| K. | - Niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1-2 u.p.z.p. | Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| L. | - Złożenia wykazu prac przeznaczonych do podwykonania. | Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej IDW.Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |
| M. | - Dokonania wizji lokalnej na wybudowanej części Budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie | Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do niniejszej IDW. | - Przed upływem terminu składania ofert. |

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.B.1, pkt. 9.1.B.5 i pkt. 9.1.B.6 niniejszej IDW, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.B.4 i pkt. 9.2. niniejszej IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.B.1-6, pkt. 9.1.C. i pkt. 9.1.D. niniejszej IDW są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2 i pkt. 9.3 niniejszej IDW, są składane

- w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt. 9.6 niniejszej IDW są również składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

# Oferta wspólna.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia.

- Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:

  - Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika  (zwanego w niniejszej IDW Pełnomocnikiem)  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;

  - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.

  - Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1)-4), art. 24 ust. 1-2 i art. 26 ust. 1 u.p.z.p. Uwzględniając niniejsze:

    - każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w tabeli opisanej w  pkt. 9.1. niniejszej IDW w poz.: B.1,  B.4-6, C.1, D.1-2, K,

    - dokumenty wymienione w tabeli opisanej w  pkt. 9.1. niniejszej IDW w poz.: A, B.6, C.2-3, E, F, G, J, L powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika ;

    - dokumenty wymienione w tabeli opisanej w  pkt. 9.1. niniejszej IDW w poz.: B.2-3, C.4-6, D.3 oraz w pkt.14.4.1) niniejszej IDW mogą (jeżeli dotyczą) zostać złożone i dotyczyć tylko jednego Partnera;

    - wadium może być wniesione przez jednego z Partnerów lub Pełnomocnika  – dokument potwierdzający wniesienie wadium może być  parafowany lub potwierdzony za zgodność z oryginałem przez jednego z Partnerów jeżeli ma on do tego upoważnienie lub przez Pełnomocnika.

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

# Wadium

## Wysokość wadium.

  - Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

| 30 000 | zł |
| --- | --- |

- Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.:

    - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);

    - kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego (kopia musi posiadać potwierdzenie złożenia w kasie Zamawiającego dokonane przez kasjera Zamawiającego).

      - Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli:

        - jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości albo,

        - oferta nie posiada dołączonego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przez wykonawcę.

## Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK z tym, że zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

## Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. I/O Rzgów # 79 1240 3435 1111 0000 3027 5799

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie (dokonane przez kasjera) złożenia w kasie wadium.

## Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

## Zwrot wadium.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Na pisemny wniosek wykonawcy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- wykonawca został wykluczony z postępowania,

- jego oferta została odrzucona.

Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa.

- Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

## 6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK z tym, że zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank PEKAO S.A. I/O Rzgów # 79 124034351111000030275799.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą IDW formie. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać układu graficznego i opisu poszczególnych pól.

  - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian  (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (np.: wykropkowanych, oznaczonych gwiazdką (*) lub pozostawiających wykonawcy wybór).

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

  - Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

## Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem treści pkt. 9.7 niniejszej IDW, w 1 egzemplarzu (1 oryginał), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 9.2-7 niniejszej IDW, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 9 i 29 niniejszej IDW. Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje wykluczeniem wykonawcy z niniejszego postępowania z zastrzeżeniem art. 26 pkt. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

      - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszych IDW, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Nie złożenie  przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 14.4.1) niniejszej IDW nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

  - Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo nie rozpatrywać zapytań otrzymanych po ww. terminie.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

  - Zmiany w treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.

- Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 7 u.p.z.p. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz umieści tą informację na stronie internetowej.

# Zebranie wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje, ale zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich wykonawców  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.

# Wizyta na placu budowy.

- Wykonawcy jest zobowiązany do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty.

- Wizyta na placu budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Pan Zbigniew Snelewski lub pani Paulina Skiba.

tel. +48 (42) 21 41 210910, 21 41 207[.................],

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Urząd Miejski w Rzgowie,         95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22  w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 11.04.2007 | do godz. | 09:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco:

- "Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- Oferta w postępowaniu na Rozbudowę Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Numer projektu 02/2007

- Nie otwierać przed dniem:  27.02.2006, godz. 09:15"

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

# Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

## 2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,         95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

| W dniu | 11.04.2007 | o godz. | 09:15 |
| --- | --- | --- | --- |

# Tryb otwarcia ofert

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane wykonawcom bez otwierania.

  - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

  - W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.1. i 22.4.2)-3) niniejszej IDW, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W cenie będą ujęte wszystkie koszty prac, które nawet jeżeli nie są ujęte w przedmiarze, są niezbędne do oddania elementu lub zadania.

- Wykonawca musi dostarczyć wypełniony  Przedmiar Robót. Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki Przedmiaru Robót.   Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionym Przedmiarze Robót. Pozycje takie będą uznane za włączone do  innych pozycji wypełnionego  Przedmiaru Robót.

- W przypadku zaproponowania przez wykonawcę upustu (rabatu, zniżki), upust musi być jasno określony w Formularzu Ofertowym  Upust musi być wyceniony  na całość niniejszego zamówienia. Upust wymieniony w innym miejscu niż w Formularzu Ofertowym  nie będzie brany pod uwagę.

- Ceną oferty jest suma cen wszystkich pozycji podanych w wypelnionym Przedmiarze Robót / Wykazie Cen z uwzględniem zaoferowanego w   Formularzu Ofertowym upustu.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający, stosownie do treści art. 88 u.p.z.p., poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

  - w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową;

  - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

  - w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia;

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

  - w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie;

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

  - Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona.

# Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) wykonawcy (wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację (danej części) zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Oferta z rażąco niską ceną.

        - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

        - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

        - Zamawiający odrzuca ofertę:

- wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

# Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:

  - Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

  - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,

  - dowód wniesienia wadium,

  - pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 39 niniejszej IDW,

  - pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9.1 niniejszej IDW,

  - wypełniony przedmiar robót.

# Tryb oceny ofert.

## Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

    - Ocena zgodności oferty z treścia niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy  dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p..

    - Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią niniejszej SIWZ.

    - Zamawiający dokona oceny każdej z ofert metodą "zgodna  – niezgodna" i jeżeli zajdą okoliczności wskazane w pkt. 31 niniejszej SIWZ wykluczy wykonawcę natomiast gdy zajdą okoliczności wskazane w pkt. 32 niniejszej SIWZ to odrzuci ofertę wykonawcy.

      - Sprawdzanie wiarygodności ofert.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

        - W przypadku, gdy  zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości,  Zamawiający (stosownie do treści pkt. 9.5 niniejszej IDW) może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę żądania Zamawiającego w terminie 3 dni , dokument nieczytelny lub budzący wątpliwości zostanie potraktowany jako nie złożony a oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p.

        - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania  ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

        - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# Wykluczenie wykonawcy.

        - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

1)  wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

      - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

      - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

      - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 u.p.z.p.;

      - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

      - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

      - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

      - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- jest ona niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 u.p.z.p., lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie również opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy              w sprawie niniejszego zamówienia.

  - Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana niezgodnie z poprzednim zdaniem  jest nieważna.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za podpisanie umowy.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

# Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 u.p.z.p. (złożenia ofert dodatkowych), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Środki ochrony prawnej

- Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 36.1 niniejszej IDW są:

  - protest,

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

- Środki ochrony prawnej, przysługują:

      - wykonawcom,

      - innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p.,

      - organizacjom zrzeszającym wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 u.p.z.p.

2. Protest.

          - Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

          - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Gdy protest dotyczy postanowień niniejszej SIWZ lub treści ogłoszenia może być wniesiony:

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w

terminie:

1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego

Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8;

3)

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

4) Protest powinien:

- wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

- zawierać żądanie,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów,

- zawierać przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających żądanie.

  - Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

6)  Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji

bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru

najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z

ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego

wniesienia.

3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.

4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia

odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy

przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści

ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje

czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało

uwzględnione.

6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

  - Do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, przystąpienia do protestu mają zastosowanie przepisy art. 181 i 182 u.p.z.p.

    - Odwołanie.

Art. 184. 1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu

lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa

Urzędu.

3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania

toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania,

wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia

posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz

wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie

stanowi inaczej.

Art. 185. 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu

wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

    - Skarga do sądu.

Art. 194. 1. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie

odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią

inaczej.

Art. 195. 1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiającego.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu

arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Do czynności

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks

postępowania cywilnego o prokuratorze.

Art. 196. 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także

wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

2. Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, zamawiający w skardze lub w

odpowiedzi na skargę może wnosić o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem

protestu. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu sąd

rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.)

3. Sąd na posiedzeniu niejawnym może uchylić zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem

protestu, jeżeli stan postępowania o udzielenie zamówienia pozwala na to, a zamawiający uprawdopodobni, że

zaskarżone orzeczenie zespołu arbitrów w sposób rażący narusza przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Art. 197. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną

z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek

przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny

uchybienia terminowi.

Art. 198. 1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia

wpłynięcia skargi do sądu.)

58

2. Sąd oddala skargę, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone

orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.

3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok

oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

4. Od wyroku sądu kasacja nie przysługuje.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

# Podwykonawstwo.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

- Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

# Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego. |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p. |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p. |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego. |
|  | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. |
|  | Załącznik nr 7 | Wzór życiorysu osób wyznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia. |
|  | Załącznik nr 8 | Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca. |
|  | Załącznik nr 9 | Wzór Wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych. |
|  | Załącznik nr 10 | Wzór streszczenia wymaganych w pkt. 9.1.D.1. niniejszej IDW informacji finansowych. |
|  | Załącznik nr 11 | Wzór oświadczenia dotyczącego akceptacji [wzoru umowy / istotnych postanowień umowy]. |
|  | Załącznik nr 12 | Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania. |
|  | Załącznik nr 13 | Wzór oświadczenia, na podstawie art. 96 ust. 4 u.p.z.p., o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. |
|  | Załącznik nr 14 | Załącznik do oferty |
|  | Załącznik nr 15 | Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 14.1.5)-8) niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

#### Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Ofertowego (w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy)

(miejsce i data sporządzenia)*

##### FORMULARZ OFERTOWY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,

  - gwarantuję wykonanie (części nr …./całości niniejszego zamówienia) zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację (całości niniejszego zamówienia / części nr ..... niniejszego zamówienia)   wynosi .............................................. PLN (słownie złotych: .................................................................................) plus należny podatek VAT w wysokości ................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto.................PLN (słownie złotych..................................................),

  - udzielam upustu (rabatu, zniżki) w wysokości ...... % ceny netto (bez VAT)  podanej w punkcie powyżej / nie udzielam żadnego  upustu (rabatu, zniżki), cena netto po upuście wyniesie …………………………………………………….

  - niniejsza oferta jest ważna przez [.... ] dni, to jest do dnia [............],

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać  solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 10.2.1) IDW)  zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas.]

  - nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.

  - Cena po upuście ( Z VAT) ……………………………………..

    - Podpis(y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ofertę można składać na całość zamówienia

#### Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy (łącznie wszystkich  Partnerów) o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy (łącznie wszystkich  Partnerów), na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA (PARTNER):

- (nazwa i adres wykonawcy(Partnera))

- OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

      - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które oferent nie ponosi odpowiedzialności;

      - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

      - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

      - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych;

      - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

      - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

      - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

      - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

PODPIS:

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 5 – wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA (PARTNER):

- (nazwa i adres wykonawcy(Partnera))

- OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści pkt. 9.1.C.1 IDW w okresie ostatnich 3 lat   przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę pracowników oraz personelu kierowniczego:

| l.p. | Rok | Liczba zatrudnianych pracowników | Liczba zatrudnianego personelu kierowniczego |
| --- | --- | --- | --- |

*Uwaga:

W przypadku gdy okres działalności jest krótszy wykonawca (Partner) wskazuje ten okres.

PODPIS:

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje | Inne informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszej oferty załączono życiorys każdej ze wskazanych powyżej osób wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 7 – wzór życiorysu osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia, wskazanych w wykazie osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

##### ŻYCIORYS

(Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych w wykazie osób wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego  w pkt. 9.1.C.3. IDW doświadczenie i kwalifikacje.     Życiorys powinien zostać przedstawiony maksymalnie na 3 stronach.)

[Do niniejszego życiorysu załączono wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające zawarte w niniejszym życiorysie informacje.]

Imię i nazwisko osoby: ...................................................................................................

Zakres czynności: ..........................................................................................................

Data urodzenia: .............................................................................................................

Narodowość: .................................................................................................................

Wykształcenie: ..............................................................................................................

Uczelnia: .......................................................................................................................

Data od (miesiąc/rok): ............................................. do (miesiąc/rok): .........................

Uzyskany tytuł: ..............................................................................................................

Kwalifikacje zawodowe: ................................................................................................ ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Etc.................:

Obecny pracodawca (nazwa): .......................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Telefon nr: .....................................................................................................................

Fax nr: ...........................................................................................................................

Obecnie zajmowane stanowisko (nazwa)..................................................................... Ilość lat na tym stanowisku: ..........................................................................................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Proszę napisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do najdawniej wykonywanych. Proszę wskazać szczególne informacje dotyczące osoby odpowiednie dla  przewidzianego dla niego zakresu prac.

Okres od (dzień-miesiąc-rok): ..............................do (dzień-miesiąc-rok): .................... Miejsce (kraj i miejscowość): .........................................................................................

Zatrudniający (nazwa): ..................................................................................................

Stanowisko: ................................................................................................................... Wykonane projekty/przedsięwzięcia:  ............................................................................

Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ............................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Okres od (dzień-miesiąc-rok): ..............................do (dzień-miesiąc-rok): .................... Miejsce (kraj i miejscowość): .........................................................................................

Zatrudniający (nazwa): ..................................................................................................

Stanowisko: ................................................................................................................... Wykonane projekty/przedsięwzięcia:  ............................................................................

Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ............................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Etc.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 8 – wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

### NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WYKONAWCY

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Do realizacji niniejszego zamówienia użyję(emy) następujące narzędzia i urządzenia

| l.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Wymagane właściwości | Data produkcji | Własność (W) / posiadanie (P) | Wskazanie Partnera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 9 – wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

### WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści pkt. 9.1.C.4 IDW wykonałem(wykonaliśmy) następujące zamówienia podobne do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu:

| L.p. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość w PLN | Zakres wykonywanych prac | Termin |  | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Partner (nazwa) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej zamówień , zgodnie z treścią pkt. 9.1.C.5. IDW, potwierdzające że zamówienia zostały wykonane należycie. Brak dokumentu na wskazaną przez wykonawcę pozycję lub dokument  nie odpowiadający wymogom określonym pkt. 9.1.C.5. IDW skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego tej pozycji jako zamówienia podobnego.

PODPIS:

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 10 – wzór streszczenia informacji finansowych, wymaganych w pkt. 9.1.D.1. IDW.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA (PARTNER):

- (nazwa i adres wykonawcy(Partnera))

### STRESZCZENIE INFORMACJI FINANSOWYCH

- OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści pkt. 9.1.D.1 IDW w okresie ostatnich 3 lat osiągnąłem  następujące wielkości wskaźników finansowych:

| l.p. | Rok* | [obroty] |
| --- | --- | --- |

*Uwaga:

W przypadku gdy okres działalności jest krótszy wykonawca (Partner) wskazuje ten okres.

Do niniejszej oferty załączono [bilans(e), rachunek(i)] stosownie do treści pkt. 9.1.D.1 IDW.

PODPIS:

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 11 – wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy zawartego w Części II SIWZ.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

      - Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony(e) w Części II SIWZ;

      - Umowę  zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 12 – wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Następujące części niniejszego zamówienia są przeznaczone do podwykonania:

| l.p. | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 13 – wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu `2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA (PARTNER):

- (nazwa i adres wykonawcy(Partnera))

- OŚWIADCZAM, ŻE:

- Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą  być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

PODPIS(Y):

| Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ZAŁĄCZNIK nr 14 DO OFERTY

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA

ROZBUDOWA URZĘDU GMINY RZGÓW

- Numer projektu 2/2007

Numer referencyjny ogłoszenia o przetargu:

w Biuletynie Zamówień Publicznych:

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

| Nazwa i adres Zamawiającego | Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22 |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy | ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. |
| Nazwa i adres Inspektora Nadzoru | Nazwa i adres Inspektora nadzoru zostaną podane przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu |
| Czas na Ukończenie Robót | ……………………………………………. |
| Okres gwarancji( nie krótszy niż 3 lata) | ……………………………………………. |
| Okres Zgłaszania Wad | 365 dni od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót |
| Elektroniczny system przekazywania danych | Telefaks oraz E–mail E-mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |

Parafa osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu wykonawcy składającego ofertę: ...................

| Język Kontraktu | Język polski |
| --- | --- |
| Język porozumiewania się | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | W Dacie Rozpoczęcia |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Normalne godziny pracy | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za zwłokę | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia płatne w PLN |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 10% Ceny Kontraktowej |
| Stopa procentowa dla Kwot Tymczasowych | Nie dotyczy |
| Całkowita kwota zaliczki | Nie dotyczy |
| Liczba rat zaliczki | Nie dotyczy |

Parafa osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu wykonawcy składającego ofertę: ...................

| Przejściowe Płatności | Dopuszcza się miesięczne płatności na koniec miesiąca rozliczeniowego w kwocie nie przekraczającej rzeczywistego zaawansowania robót pomniejszonego o 10 % |
| --- | --- |
| Waluta płatności | Zgodnie z zapisem w Akcie Umowy |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | przed Datą Rozpoczęcia |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 100 000 Euro za wypadek. |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 1 (jeden) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa lub Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul.Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez Prezesa |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

Data: ...............................

#### Załącznik nr 15 – wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej na terenie budowy

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | Numer projektu 2/2007 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów, p. 500-lecia 22

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

      - Dokonałem wizji lokalnej w przebudowanej części Budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz w budynku przeznaczonym do przebudowy

      - Zapoznałem się z rodzajem wbudowanych tam materiałów wykończeniowych, stolarki drzwiowej oraz rozwiązaniami technicznymi klimatyzacji i instalacji teletechnicznej oraz stanem technicznym starej części budynku.

      - Oświadczam, że użyte przeze mnie materiały będą identyczne z materiałami już wbudowanymi.

      - Oświadczam, że znane mi są technologie wykonywania robót budowlanych ujętych w przedmiarach i w cenę ofertową są wliczone koszty wszystkich prac i materiałów niezbędnych do oddania budynku do użytku.

      - Oświadczam, że przed sporządzeniem oferty zapoznałem się ze specyfikacją techniczną wykonania robót budowlanych i ją akceptuję.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (Partnera) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera) | Pieczęć Wykonawcy (Partnera) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Umowa na wykonanie prac budowlanych

NR   /..../2007/inw

Zawarta w dniu  ............  r. w Rzgowie pomiędzy :

Gminą Rzgów z siedzibą w Rzgowie Pl. 500-Lecia 22 zwaną dalej „ Inwestorem ” , reprezentowaną przez :

Jan Mielczarek                       Burmistrz Miasta Rzgów

a Wykonawcą : firmą ..............................

reprezentowaną przez .............................................................................

Tytuł przedsięwzięcia

„Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie- 2007”

§1

Przedmiot i terminy wykonania umowy

1).Na podstawie wygranego przetargu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac : „Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie – budynek stary-2007". SIWZ oraz oferta jest są integralną częścią umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy nimi SIWZ jest traktowana nadrzędnie.

2)  Roboty określone w ustępie 1 winny być wykonane zgodnie

z dokumentacją i pozwoleniem na budowę .

3)  Wykonawca rozpocznie roboty  ................. r.

4)  Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do  ................... r.

i przekazać w tym dniu Inwestorowi przedmiot Umowy.

§ 2

Prace będą wykonywane w porozumieniu i za akceptacją Urzędu Miejskiego w  Rzgowie .

§3

Obowiązki Inwestora

1)Inwestor wskazuje panią Paulinę Skibę jako osobę odpowiedzialną za realizacje zadania ze strony Urzędu Gminy .

2)Całość robót zamawiający odbierze w terminie 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac i przekazania gotowych dokumentów .

.

Obowiązki Wykonawcy

1)Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac.

§ 4

Płatności

1)Ostateczna całkowita wartość robót objętych umową wynosi

2)Cena brutto :  .......................... złotych

Słownie: ...................................  złotych .

3)Należne płatności ,będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót fakturą   końcową. Dopuszcza się faktury przejściowe po wykonaniu poszczególnych etapów  umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu akceptacji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

3)Realizacja płatności

3.1  Żądania płatności będą adresowane do Urzędu Miejskiego w Rzgowie

3.2  Płatności będą zatwierdzane przez Referat Inwestycji

____________________________________________________________

3.3  Płatności będą dokonywane na rachunek             ..................................................................................................................................  w  terminie 14 dni od daty złożenia faktury z potwierdzonym protokołem odbioru.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .

Wykonawca  przekazuje Inwestorowi ( forma zabezpieczenia)  na sumę ............ zł, jako gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania prac . 30 % kwoty zabezpieczenia będzie służyć jako zabezpieczenie do pokrycia roszczeń w ramach _3____letniej rękojmi , której okres będzie liczony od rzeczywistego dnia odbioru. Różnicę Inwestor zwróci w terminie 21 dni od daty odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona wciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 6

Kary

1)Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:

a)W przypadku odstąpienia Inwestora od umowy z przyczyn ,za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  - 20 % wynagrodzenia umownego

b)Za zwłokę w oddaniu do użytku przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                    w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego,  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki.

2)Inwestor zapłaci wykonawcy karę umowną:

a) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inwestora  -20 % wartości umownej

b)  Za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji, jeżeli miałoby to skutkować naliczaniem kar   umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki .

.

§ 7

Podwykonawstwo

1)Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo tylko z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej .

2)Umowa z podwykonawcą będzie ważna tylko wtedy, jeżeli jest pisemnym potwierdzona przez zleceniodawcę.

3)Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie Wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Elementy umowy, które mają być przedmiotem podwykonawstwa będą przekazane do wiadomości Inwestora. Inwestor w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji z podaniem przyczyny ewentualnej odmowy.

4)Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez upoważnienia, Inwestor może bez formalnego powiadomienia o tym ,wg swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie umowy tzn. odszkodowania lub wypowiedzenia umowy.

5)Podwykonawcy muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne(Ustawa o Zamówieniach Publicznych) dla przyznania umowy.

6)Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami , ale może skorzystać z wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Inwestora . Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót. Podwykonawca nie jest stroną niniejszej umowy i nie może rościć żadnych pretensji wobec zleceniodawcy.

§ 8

1) Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2) W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego

3 )Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy ,które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Zamawiającego.

§ 9

ZMIANY

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, a w szczególności zmiana

zakresu robót wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności

§10

Ustalenia dodatkowe

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

1) Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych

2)Inspektorzy nadzoru ze strony zamawiającego: ………………………..

3)Kierownik budowy  p.................................................................................................

Wszelkie zmiany w umowie mogą być sporządzane wyłącznie w formie 	dwustronnie podpisanego aneksu

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

po 1-ym  dla każdej strony

Podpisano:

pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

Data: ...............................