SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DO POSTĘPOWANIA NR  IN 271/16/11

„PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą  „Prawo zamówień publicznych”

z dnia 29 -01 2004 roku ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi  zmianami).

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rzgów

95-030 Rzgów PL. 500 Lecia 22

Tel.  42 214-11-09  fax.  42 214-12-07

Zatwierdzono do stosowania:

Rzgów, 2011-12-15

Podpis:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne.

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ III. Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami.

ROZDZIAŁ IV. Przedmiary

ROZDZIAŁ V. Projekt umowy.

ROZDZIAŁ VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Załączniki do Rozdziału III powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki należy załączyć do oferty.

- Załączniki, o których mowa w pkt. 2 mogą być złożone na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego lub na dokumentach sporządzonych na wzór w/w formularzy przy zachowaniu wymaganej treści.

- Rozdział IV „Przedmiary” stanowią materiał pomocniczy dla obliczenia ceny robót zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu powzięcia informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wyboru oferty dokona powołana przez Zamawiającego Komisja przetargowa na podstawie oceny członków Komisji.

- O wyborze Wykonawcy poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy w formie pisemnej.

- Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.93 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art.38 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich  otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

- Informacje, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Wykonawca musi spiąć osobno i na każdej stronie opisać „TAJNE – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” oraz podpisać.

18.  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej określeń i nazw własnych mają  jedynie charakter przykładowy i służą jedynie określeniu klasy i jakości wbudowanych materiałów. Zamawiający wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Przy kluczowych materiałach wykończeniowych, opisanych w projekcie i mających wpływ na  efekt końcowy i estetykę wykończenia zastosowanie innych materiałów będzie dopuszczone pod warunkiem, że będą identyczne wizualnie z zaprojektowanymi. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zastosowanie innych materiałów wymaga zgody Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

Przedmiotem przebudowy ulicy Rudzkiej w Rzgowie jest wykonanie ciągów pieszo-rowerowych o powierzchni około 1000 m2.

Konstrukcja:

-Wibroprasowana kostka bet. typu „Unistone” gr. 8cm wg PN-EN 1338:2005 na podsypce

cem. – piaskowej gr. 5cm

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm.

- Podsypka piaskowa gr.5cm wg PN-EN 13242:2004.

Uwagi: Chodniki i utwardzenia terenu wykonać w kolorze czerwonym, a ścieżkę rowerową

w kolorze grafitowym (analogicznie jak nawierzchnie istniejące).

Użyte materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane i zgodne z wymaganiami art. 30 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo Zamówień  Publicznych.”

Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze dla etapu I dołączonym do SIWZ oraz             w opisie technicznym

- Regulacja obcych urządzeń.

- Przygotowanie i uzgodnienie organizacji ruchu na czas budowy.

- Inwentaryzacja powykonawcza ul. Rudzkiej.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- przedmiary robót.

- projekt umowy (Rozdział V)

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- projektami budowlano-wykonawczymi,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektów,

- warunkami zgłoszenia przebudowy,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami sztuki budowlanej.

  - Oznaczenie wg CPV:

45  233140-2 Roboty drogowe

ROZDZIAŁ III.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Ust. I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w oparciu o wzór formularza.

2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty aktualne, wymagane odpowiednimi postanowieniami ust. III Instrukcji dla Wykonawcy.

3. Dokumenty, o których mowa  w pkt. 2 i wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady   Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z

2009 r. Nr 226, poz. 1817)  , mogą być przedstawione w formie oryginałów  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .

4. Oferta jak i wszystkie załączniki do oferty (w  tym kserokopie dokumentów) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których prawo do reprezentacji wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej bądź udzielonego pełnomocnictwa.

5. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 muszą podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki cywilnej wyraźnie powierza prawo          do reprezentacji tylko niektórym z nich, bądź zostało udzielone pełnomocnictwo. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywanie bezwzględnie wszystkich dokumentów, (w tym „za zgodność z oryginałem”) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /lub przedstawicieli/.

- Wykonawca musi zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres     Zamawiającego, podany na wstępie oraz oznaczona napisem:

„PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

oraz posiadać klauzulę: „nie otwierać przed godziną  915 -16. 01. 2012r. ”

9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w specyfikacji.

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone

jak w punkcie 8  i 9  a  koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana"

lub "Wycofanie".

12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu

składania ofert.

Ust.II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie chodników i placów (roboty brukarskie) o wartości powyżej 90 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówieni, tj.

-    1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej

  - pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ( min. 6 pracowników budowlanych)

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz którzy nie są wykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24  ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spełnienie powyższych warunków zweryfikuje Komisja Przetargowa badając dokumenty i oświadczenia , porównując ich zgodność z wymaganiami SIWZ o których mowa w ust. III według zasady „spełnia – nie spełnia”.

Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ust. III.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Ust. III. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA

I DOKUMENTY /dot. Wykonawcy/:

1.	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

1)	Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.  22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) Zał. Nr 5 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do  wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem minimum 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie chodników i placów (roboty brukarskie) o wartości powyżej 90 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) Zał. Nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w

szczególności za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –należy się wykazać posiadaniem:

1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej

  - pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ( min. 6 pracowników budowlanych) – podać tylko ilość

2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

1)	Zał. Nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych .

2)	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3.	Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1)	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości.

2)	Dokument, o którym mowa w powyższej informacji (pkt. 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) 	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w powyższej informacji (pkt. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z datą wystawienia. Wymagania ww. pkt. 2, stosuje się odpowiednio.

4)	W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.	Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1)	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

2)	Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą.

3)	Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

4)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za   najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno – prawnego porozumienia. Umowa „Konsorcjum” musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.

5)	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ podpisuje pełnomocnik.

6)	Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie.

- Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

Ust. IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

1. Termin zakończenia realizacji umowy( niepóźnej niż):	31.05.2012r.

Ust. V. OPIS KRYTERIÓW.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 	-	100% znaczenia

Ust. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

- Cena ryczałtowa określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane                      z realizacją zamówienia, w tym koszty niezbędne do wykonania zadania nie ujęte                    w dokumentacji projektowej, m.in.:

- podatek od towarów i usług,

- koszty przygotowania zaplecza budowy, doprowadzenie mediów do zaplecza budowy wraz z opłatami za ich wykorzystanie-wg zamontowanych przez wykonawcę podliczników lub w inny sposób ustalony przez Wykonawcę z dostawcą mediów.

- koszty zabezpieczenia placu budowy i jego oznakowania,

- koszty opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu – o ile będzie potrzebna

- koszty obsługi geodezyjnej budowy- o ile będzie potrzebna

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną (3 egz.) oraz kosztami zaewidencjonowania map i operatów geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – nie dotyczy

- koszty zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy,

- koszty usunięcia innych kolizji,

- koszty niezbędnych opłat za wykonane próby, badania, sprawdzenia, oceny oraz wynikające z wydanych w trakcie realizacji robót decyzji administracyjnych lub uzgodnień,

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu i porzadku na drodze w trakcie prowadzenia robót,

- koszty ewentualnych opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody.

- Cena oferty powinna wynikać z:

- dokumentacji projektowej

- przedmiarów

- wizji w terenie

Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do określenia ceny oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części V niniejszej SIWZ (Wzorze umowy / Ogólnych warunkach umowy / Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego)

- Ceny winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferuje.

Wykonawca zamówienia – musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Ust. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych

polskich /PLN/.

Ust. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wadium

1. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 PLN(słownie: pięć tysięcy złotych  00/100),

- Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert,

- Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego:

Nr konta PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799

lub w jednej z poniżej podanych form:

a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

b) w gwarancjach bankowych,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275),

4.   W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na   konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty,

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w kasie  w siedzibie Zamawiającego. W przypadku dostarczenia oferty w formie przesyłki oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dostarczyć oddzielnie.

- Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona.

7.   Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, ze jest ono           niedwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie                              z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% podstawowej łącznej wartości

umowy brutto, w pieniądzu lub:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W każdym z dokumentów gwarancji lub zabezpieczenia powinien być wprowadzony zapis mówiący o tym, że wypłata należności z tytułu tych dokumentów powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

określone zostały w PROJEKCIE UMOWY.

Ust. IX . WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za zerwanie  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

za każdy dzień zwłoki, o ile przyczyna zwłoki leży po stronie zamawiającego

b) za zerwanie umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający

w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar

umownych. Miejscem do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

Ust. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć za potwierdzeniem w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie

95-030 Rzgów

Plac 00- Lecia 22 .

nie później niż 16.01.2012r. do godz. 900.

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte.

Ust. XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu na składanie ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją także na stronie internetowej.

4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści   specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej.

6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych   warunków zamówienia.

7. Zamawiający przesyła SIWZ wraz z załącznikami ( dokumentacją projektową) w formie papierowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu( dopuszczalna forma fax-u i maila).

Koszt wydruku 500,00zł + VAT. Koszt przesyłki pokrywa odbiorca.

Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty sprawdzić na stronie internetowej Zamawiającego, czy nie zostały wprowadzone zmiany do specyfikacji, mające wpływ na treść składanej oferty.

Ust. XII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY

ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Ust. XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 16.01.2012r. o godz. 915

w siedzibie Zamawiającego w Referacie Inwestycji, pok. nr 4.

Ust. XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda cenę przewidzianą przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Koperty oznaczone “WYCOFANIE”  zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3. i 4

7. Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru spośród ofert nie odrzuconych oferty najkorzystniejszej.

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając

o tym fakcie Wykonawcę ( art. 87 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

10. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie.

- Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej.

- Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród Wykonawców niewykluczonych

z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową.

- Kryterium oceny i wyboru ofert jest:

cena  brutto				 100%

- Sposób dokonywania oceny będzie następujący:

Kryterium cenowe  100% znaczenia /Pc/ określone (obliczone) zostanie wg następującego wzoru:

Pc = (Ca : Cb) x 100%

gdzie:

Ca - cena brutto oferty najtańszej

Cb - cena brutto oferty ocenianej

- LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę

LP = Pc x ilość członków komisji

Ocena oferty będzie sumą ocen poszczególnych członków komisji.

Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie wybrana jako

najkorzystniejsza.

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom

określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została

uznana za najkorzystniejszą.

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze

oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz         przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom w formie przewidzianej w ust. XVI

13. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający

określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Ust. XV. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI

DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI.

1.Osobami uprawnionymi do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcami są:

mgr inż. Zbigniew Snelewski

mgr inż. Paulina Skiba

pokój nr 4 (Referat Inwestycji)

inwestycje@rzgow.pl

fax.: 42 214-12-07

przyjmujący w godzinach  730- 1430

Ust. XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   przekazują pisemnie, dopuszcza się przekazywanie ww. faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały

informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.

Ust. XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp

Ust. XVIII. PROJEKT UMOWY.

W załączeniu do niniejszej specyfikacji znajduje się Projekt umowy

do zamówienia publicznego nr IN 272/16/11 wraz ze swoimi załącznikami stanowiąc

integralną część niniejszej specyfikacji.

Umowa tej treści zostanie podpisana z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą.

#### Ust. XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE BĘDĄ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia, o wyborze oferty zwycięskiej .

  - W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jeśli wpłynie tylko jedna ważna oferta, to umowa może być podpisana we wcześniejszym terminie.

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ust. XX.  WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający określa, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy:

1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

1.1.1 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w §……Umowy termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

1.1.2 Wystąpienia robot dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji  niemożliwej wcześniej do przewidzenia

1.1.3 Konieczności wykonania przez zamawiającego projektu Zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

1.1.4 Nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w

umowie,

1.1.5 Opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy

(pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,

innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany),

1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy lub robot przedstawionego w

ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika budowy lub robot.

1.3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot ,

jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy lub robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot - nowy kierownik budowy lub robot musi

spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób.

1.4. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia

nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub

zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę

na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od

przekazania umowy przez Wykonawcę.

1.5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku zmiany finansowania zadania inwestycyjnego.

1.6. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający może dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi i roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. Okoliczności przewidziane powyżej w punktach 1.1 do 1.6 opisujące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

Ust. XXI.  ZAŁĄCZNIKI.

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią następujące załączniki:

1. Druk „OFERTA” Załącznik Nr 1

2. Oświadczenia - Załączniki Nr 2 – 5

3. Przedmiar robót – Rozdział IV

4. Projekt umowy – Rozdział V.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Rozdział VI

Załącznik nr 1

IN 271/16/11

OFERTA

1.Nazwa i siedziba, tel/fax Wykonawcy:.................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia nr IN271/16/11 tj.

„PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

za wynagrodzeniem ofertowym.

3.Oferujemy wykonanie całości zamówienia za kwotę:

1) netto złotych:..........................................

słownie złotych:.......................................

2) brutto złotych:.........................................

słownie złotych:..........................................................................................................................

w tym  podatek VAT ustalony według przepisów obowiązujących w tym zakresie.

4.Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

IN271/16/11 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pełnym zakresem rzeczowym zamówienia, co ma potwierdzenie w zaoferowanej cenie za realizację zamówienia.

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do ………….. r.

7.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

1) wykonanie ............................................................................................................................

2) wykonanie ............................................................................................................................

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt

umowy  /Rozdział V/ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

......................................................................................................................................

10. Proponowany termin gwarancji ( nie mniejszy niż 36m-cy).........................................................

11. Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich złożenia wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.( protokół odbioru robót i dowód zapłaty podwykonawcy   /jeżeli  dotyczy/).

12. Do oferty należy dołączyć:

- Potwierdzenie wniesienia wadium.

- Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych ( robocizna, narzuty, zysk)-przedmiar należy traktować  jako pomocniczy przy wykonaniu kosztorysu ofertowego.

.....................................................			.................................................................................

data, miejscowość	               	(pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

# Załącznik nr 2

IN 271/16/11

Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.  22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

..................................................................................................................

Adres Wykonawcy:............................................................................................................

....................................................................................................................

Nr telefonu:      ....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

Przystępując do zamówienia publicznego nr IN 271/16/11 pt.:

„PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

oświadczam, że firma spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawca

# Załącznik nr 3

IN 271/16/11

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

..................................................................................................................

Adres Wykonawcy:............................................................................................................

....................................................................................................................

Nr telefonu:      ....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

Przystępując do zamówienia publicznego nr IN 271/16/11

„PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawca

Załącznik nr 4

# IN 271/16/11

- Potencjał kadrowy

- „PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

- DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Nr telefonu:.....................................................................................................................................

Nr teleksu/fax: ...............................................................................................................................

| Lp | Imię i nazwisko / lub nazwa podmiotu/ | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz rodzaj i nr uprawnień | Doświadczenie zawodowe (w latach) | Zakres wykonywanych czynności | Należy wskazać, czy Wykonawca dysponuje, czy będzie dysponować pracownikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Należy wpisać kwalifikacje zawodowe tylko kierowników, natomiast osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , należy wpisać do załącznika tylko ilością.

Oświadczam(y), że osoby wskazane w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawca

Załącznik nr 5

IN 271/16/11

- „PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

- DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .....................................................................................................................

Nr telefonu:.....................................................................................................................

Nr teleksu/fax:.....................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄCY SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

| Rodzaj zamówienia, opis, lokalizacja, adres inwestora, | Całkowita wartość zamówienia | Wartość , za którą był odpowiedzialny wykonawca | Czas trwania zamówienia /określić datami/ | Doświadczenie własne Wykonawcy/ Wykonawca polega na wiedzy doświadczeniu innych podmiotów ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji* |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji* |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji* |

*niepotrzebne skreślić

** W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów na podstawie art.26.2b ustawy Pzp do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..................................................                                                            ..................................................................

data, miejscowość					pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy)

ROZDZIAŁ IV.

PRZEDMIARY ROBÓT

- „PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

- DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

W/w przedmiary zostały dołączone do niniejszej specyfikacji w formie załącznika.

ROZDZIAŁ V.

PROJEKT  UMOWY NR IN 272/16/11

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE

zawarta w dniu ....................... roku w Rzgowie w rezultacie dokonania wyboru oferty

w trybie przetargu nieograniczonego, nr IN 271/16/11

pomiędzy:

Gminą Rzgów

95- 030 Rzgów,

Plac 500- Lecia 22,

zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez :

#### Burmistrza Rzgowa-  inż. Jana Mielczarka

a

................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

których prawo do reprezentacji wynika z ...............................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego IN 271/16/11 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:

- „PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ – ETAP I  W RZGOWIE

- DROGA POWIATOWA NR 1195E - ROBOTY BRUKARSKIE”.

2. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o terminie przejęcia placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację budowlano-wykonawczą (1 egz.), oraz pozwolenia na budowę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej;

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

c) przedmiarach robót /mających charakter materiałów pomocniczych/.

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

5. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany

dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

1) projektem budowlano-wykonawczym ,

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót do w/w projektu i SIWZ,

3) warunkami pozwolenia na budowę,

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa

budowlanego,

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

6) zasadami sztuki budowlanej.

7. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony  reperów oraz słupków

granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt   ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

§ 2. OBOWIĄZKI DODATKOWE

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto :

- zabezpieczenie kolizji z kablami teletechnicznymi i energetycznymi, nie wykazanymi w przedmiarze, a napotkanymi w czasie wykonywania robót,

- inne roboty nie ujęte w przedmiarach i nie wymienione w powyższym zakresie, a konieczne do wykonania w trakcie prowadzenia robót.

§ 3. TERMINY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: …………….. 2012r.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31. 05. 2012 r

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. Nie przewiduje się faktur przejściowych.

2. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę :

1) brutto złotych: .............................................

słownie złotych: ..........................................................................................................

w tym  23% podatku VAT

2) netto złotych: ............................................

słownie złotych: ...........................................................................................................

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych robót.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

1) …………………………………..

2. Wykonawca powołuje:

1) Kierownika Budowy, w osobie: ........................................................................................

3. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie, w tym przede wszystkim kierownika budowy .

§ 6. ŚWIADCZENIA DODATKOWE.

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze magazynowo – socjalne budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę.

2. Wykonawca dokona wszelkich dodatkowych uzgodnień wymaganych na etapie wykonawstwa robót i poniesie koszty z tym związane.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

§ 7. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i narzędzia powinny odpowiadać wymaganiom PN przenoszącym europejskie normy i normom branżowym.

3. Materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych

przepisami szczegółowymi.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

6. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie zapisami § 12 niniejszej umowy.

7. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.

8. Wykonawca przedstawi  max. 5 dni przed upływem terminu płatności zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec podwykonawcy podpisane przez tego  podwykonawcę.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli

ten realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 8. ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości  5% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) za przedmiot umowy,

tj. ..................................................

słownie: ..............................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca  wniesie

w formie ....................................................  lub w pieniądzu na konto Zamawiającego :

Nr konta PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż gotówkowej musi posiadać klauzulę o bezwarunkowości o wypłaty pieniędzy z tytuł u gwarancji lub poręczenia na pierwsze, żądanie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania robót, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone

w następujący sposób:

1) 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

2) 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócone zostanie w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 9. ROZLICZENIA

1. Wykonawca wystawia jedną fakturę, za faktycznie wykonany i odebrany w stanie wolnym od wad zakres robót.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty złożenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (protokołem odbioru robót).

W przypadku gdy Wykonawca realizuje umowę we współpracy z podwykonawcami, wówczas musi dostarczyć na 5 dni przed upływem terminu płatności  oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu wobec niego z płatnościami za ww. zadanie.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 10. KARY UMOWNE

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Zamawiajacego.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2.Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca udziela .....-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość wykonanych robót. W razie odmowy udzielenia zewnętrznego wsparcia finansowego dla Zamawiającego z powodu nieodpowiedniej jakości wykonanych prac lub przekroczenia terminu, Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru, o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru o jakich mowa w § 12. zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, których nie da się usunąć, Zamawiający może wedle swego wyboru :

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za powtórne wykonanie przedmiotu odbioru,

c)	powierzyć wykonanie przedmiotu umowy oferentowi, którego oferta w trakcie postępowania wskazanego w komparycji niniejszej umowy uzyskała drugą w kolejności ocenę – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 12. ODBIÓR ROBÓT

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy.

2.Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 10 dni od

daty zawiadomienia go o gotowości do tego odbioru.

3. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru.

4. Na 7 dni przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

1) oświadczenie kierownika budowy związane z zakończeniem budowy ,

2) 2 komplety dokumentacji powykonawczej wykonawcy,

3) 2 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu przyjęte

przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi,

4) oryginały dzienników budowy,

5) protokoły odbioru robót zanikających i elementów robót,

6) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zastosowanych materiałów i wyrobów,

7) deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na stosowane materiały i wyroby,

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku rozbieżności oceny co do możliwości odbioru, strony powołają zaakceptowanego obustronnie biegłego.  Koszty jego wynajęcia poniesie strona, której racja nie została uznana.

7. Przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego celem dokonania oceny wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji. Stwierdzone wady należy usunąć do czasu ustalonego przez w/w komisję.

§ 13

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

1)  na roboty budowlane: ……. miesięcy,

2)  na materiały: zgodnie z gwarancją producenta.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają okres rękojmi na czas 36 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 14. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego oraz § 11 ust. 3 lit. b), Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w ustępach poniższych.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji Wykonawcy bądź zaprzestania prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. W przypadku rozbieżności oceny co do możliwości odbioru, strony powołają zaakceptowanego obustronnie biegłego.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, pod rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające,

4) Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu 21 dni) usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza,

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

§ 15. ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający określa, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy:

1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

1.1.1 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w §……Umowy termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

1.1.2 Wystąpienia robot dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji  niemożliwej wcześniej do przewidzenia

1.1.3 Konieczności wykonania przez zamawiającego projektu Zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

1.1.4 Nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w

umowie,

1.1.5 Opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy

(pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,

innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany),

1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy lub robot przedstawionego w

ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika budowy lub robot.

1.3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot ,

jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy lub robot zgodnie z

żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy lub robot - nowy kierownik budowy lub robot musi

spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób.

1.4. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia

nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub

zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę

na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą

w terminie 14 dni od

przekazania umowy przez Wykonawcę.

1.5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku zmiany finansowania zadania inwestycyjnego.

1.6. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający może dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi i roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. Zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16. PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy 
i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy pzp, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

6.   Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego

- egzemplarze otrzymuje Zamawiający , a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

- Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                         WYKONAWCA: