Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły następujące pytania do przetargu pt. „Budowa Sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej – etap 2010-2011”:

- W zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących systemu sygnalizacji pożaru, w pozycji numer 2, widnieje przewód typu HDGs 2x1,5 w ilości 380 mb. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji numer 824 kosztorysu, w dziale dotyczącym linii kablowych zasilających, widnieje płaskownik ocynkowany typu FeZn 30x4 mm w ilości 115 mb. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących linii kablowych, w pozycji numer 13, widnieje ilość 55 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 838 kosztorysu, w dziale dotyczącym oświetlenia terenu, widnieje płaskownik ocynkowany typu FeZn 20x3 mm w ilości 747 mb. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących linii kablowych, w pozycji numer 14, widnieje ilość 740 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu materiałów podstawowych (opis) dotyczących instalacji telekomunikacyjnej, w pozycji numer 4, widnieje uszczelka rur pustych Jackmoon w ilości 4 szt. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji numer 270 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje kabel typu YKYżo 5x25mm2 w ilości 30 mb. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 12, widnieje ilość 40 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 274 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje kabel typu YLYżo 3x25mm2 w ilości 330 mb. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 13, widnieje ilość 120 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 271 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje kabel typu YKYżo 5x16mm2 w ilości 330 mb. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 14, widnieje ilość 360 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 338 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje kabel typu LgY 4 w ilości 74 mb. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 31, widnieje ilość 235 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 293 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje źródło światła T8/58W. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 36, widnieje źródło światła T8/36W. Proszę o podanie prawidłowego materiału.

- W pozycji numer 294 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje źródło światła T8/58W. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 37, widnieje źródło światła T8/36W. Proszę o podanie prawidłowego materiału.

- W pozycji numer 295 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje źródło światła T8/58W. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 39, widnieje źródło światła T5/49W. Proszę o podanie prawidłowego materiału.

- W pozycji numer 297 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje źródło światła T8/58W. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 41, widnieje źródło światła T8/36W. Proszę o podanie prawidłowego materiału.

- W pozycji numer 294 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje oprawa A4 w ilości 18 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 38, widnieje ilość 17 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznych, w pozycji numer 38, widnieje oprawa oznaczona symbolem A4-Aw w ilości 11 kpl. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji numer 304 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje oprawa C1 w ilości 33 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 48, widnieje ilość 30 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 307 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje oprawa C2-Aw w ilości 28 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 51, widnieje ilość 29 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 308 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje oprawa C3 w ilości 27 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 52, widnieje ilość 24 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 309 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje oprawa C3-Aw w ilości 8 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 53, widnieje ilość 7 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 310 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje oprawa C4 w ilości 27 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 54, widnieje ilość 4 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 318 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje plafon D3 w ilości 5 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 60, widnieje ilość 2 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru. Ponadto w kosztorysie widnieje zapis, iż ww. plafon wyposażony jest w moduł awaryjny. Natomiast z pozycji 60 zestawienia materiałów, taka informacja nie wynika. Proszę o podanie, czy ww. materiał będzie wyposażony w moduł awaryjny.

- W pozycji numer 315 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje plafon szczelny IP 55 w ilości 3 sztuk. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 62, widnieje ilość 5 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznych, w pozycji numer 67, widnieje gniazdo KOMBI szczelne IP44 3P+N+PE, 16 A, 400 V, z wyłącznikiem prod. PCE w ilości 1 kpl. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznych, w pozycji numer 68, widnieje sufitowy czujnik ruchu szczelny IP 44 np. typu LX20 prod. ELEKTROBOCK w ilości 6 szt. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznych, w pozycji numer 71, widnieje przekaźnik czasowy np. typu ZRER/W prod. MOELLER w ilości 5 szt. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznych, w pozycjach numer 74, 75, 76, 77, 78 widnieją gniazda w ilości łącznej 194 szt. Natomiast w pozycji numer 287 kosztorysu widnieją gniazda w ilości 193 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznych, w pozycjach numer 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 widnieją łączniki w ilości łącznej 99 szt. Natomiast w pozycji numer 288 kosztorysu widnieją łączniki w ilości 114 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 268 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji elektrycznej, widnieje korytko kablowe metalowe ocynkowane o szerokości 20 cm np. prod. BAKS w ilości 60 mb. Natomiast w zestawieniu głównych materiałów (opis) dotyczących instalacji elektrycznej, w pozycji numer 88, widnieje ilość 70 mb. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu materiałów (opis) dotyczących kotłowni, w pozycji numer K8 widnieje kolano SKK 45 DN 250 (MKKS) prod. MK Żary w ilości 1 szt. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu materiałów (opis) dotyczących kotłowni, w pozycji numer 7 widnieje wymiennik płytowy CB200-80H prod. Alfa Laval w ilości 1 szt. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji numer 220 kosztorysu, w dziale dotyczącym kotłowni, widnieje rura stalowa DN 25 w ilości 165 m. Natomiast w zestawieniu materiałów (opis) dotyczących kotłowni widnieje ilość 40 m. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu materiałów (opis) dotyczących kotłowni widnieje trójnik DN50 w ilości 12 szt.. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu materiałów (opis) dotyczących kotłowni widnieje kolano DN 50 w ilości 26 szt.. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu materiałów (opis) dotyczących kotłowni widnieje kolano DN 25 w ilości 36 szt.. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji numer 142 kosztorysu, w dziale dotyczącym centralnego ogrzewania, widnieje grzejnik 600/800/105 w ilości 4 szt. Natomiast w zestawieniu materiałów (opis) dotyczących centralnego ogrzewania widnieje ilość 1 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu materiałów (opis) dotyczących centralnego ogrzewania widnieje grzejnik 290/1600/93 w ilości 2 szt. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji numer 190 kosztorysu, w dziale dotyczącym centralnego ogrzewania, widnieje zawór trójdrogowy 25 w ilości 3 szt. Natomiast w zestawieniu materiałów (opis) dotyczących centralnego ogrzewania widnieje zawór trójdrogowy 15. Proszę o podanie prawidłowego wymiaru zaworu.

- W zestawieniu materiałów (opis) dotyczących instalacji wod-kan widnieje basen płytki pod natrysk z kabiną w ilości 19 szt. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiał wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji numer 91 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji wod-kan, widnieje bateria stojąca w ilości 45 szt. Natomiast w zestawieniu materiałów (opis) dotyczących instalacji wod-kan widnieją 44 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W pozycji numer 37, 38, 39, 40 kosztorysu, w dziale dotyczącym instalacji wod-kan, widnieją umywalki w ilości 43 szt. Natomiast w zestawieniu materiałów (opis) dotyczących instalacji wod-kan widnieją 42 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

Odpowiedzi  na  powyższe pytania:

Ad. 1 Tak należy przyjąć do wyceny, KNR 5-08 0211-01,

Ad. 2 do wyceny należy przyjąć 55 mb,

Ad. 3 do wyceny należy przyjąć 740 mb,

AD. 4 uszczelki Jackmoon są uwzględnione przy wykonywaniu instalacji telekomunikacyjnej,

Ad. 5 do wyceny należy przyjąć 40 mb,

Ad. 6 do wyceny należy przyjąć 120 mb,

Ad. 7 do wyceny należy przyjąć 360 mb,

Ad. 8 do wyceny należy przyjąć 235 mb,

Ad. 9 do wyceny należy przyjąć oprawę T8/36W,

Ad. 10 do wyceny należy przyjąć oprawę T8/36W,

Ad. 11 do wyceny należy przyjąć oprawę T5/49W,

Ad. 12 do wyceny należy przyjąć oprawę T8/36W,

Ad. 13 do wyceny należy przyjąć 17 szt,

Ad. 14 należy przyjąć do wyceny 11 szt, KNR 5-08 0211-01,

Ad. 15 do wyceny należy przyjąć 30 szt,

Ad. 16 do wyceny należy przyjąć 28 szt,

Ad. 17 do wyceny należy przyjąć 24 szt,

Ad. 18 do wyceny należy przyjąć 7 szt,

Ad. 19 do wyceny należy przyjąć 4 szt,

Ad. 20 do wyceny należy przyjąć 2 szt, bez modułu awaryjnego,

Ad. 21 do wyceny należy przyjąć 5 szt,

Ad. 22 gniazdo uwzględnione jest w poz. 290 kosztorysu,

Ad. 23 należy przyjąć do wyceny 6 szt, KNR 5-08 0402,

Ad. 24 należy przyjąć do wyceny 5 szt, KNR 5-08 0402,

Ad. 25 do wyceny należy przyjąć 194 szt,

Ad. 26 (nie łączniki tylko gniazda) do wyceny należy przyjąć 99 szt,

Ad. 27 do wyceny należy przyjąć 70 mb,

Ad. 28 kolano jest wliczone w kpl, w poz. 259,

Ad. 29 należy przyjąć do wyceny 1 szt, KNR-W- 2-15 0505,

Ad. 30 do wyceny należy przyjąć 165 mb,

Ad. 31, 32, 33 kształtki w instalacjach wewnętrznych uwzględniane są w pozycjach dotyczących montażu przewodów,

Ad. 34 do wyceny należy przyjąć 1 szt,

Ad. 35 do wyceny należy przyjąć 2 szt, KNR-W-2-15 0418-03,

Ad. 36 do wyceny należy przyjąć 3 szt, fi 15 mm,

Ad. 37 baseny (brodziki) ujęte są w poz. 587 - 17 szt. oraz w poz. 30 - 2 szt,

Ad. 38 do wyceny należy przyjąć 44 szt,

Ad. 39 do wyceny należy przyjąć 43 szt.

Pozycje nie ujęte w kosztorysie (Ad. 1, 14, 23, 24, 29, 35) należy należy umieścić na końcu koztorysu.