Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły następujące pytania do przetargu pt. „Budowa Sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej – etap 2010-2011”:

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego pomieszczenia aerobiku (027) widnieją:

- ławka gimnastyczna z belką (długości 3m) – 1 sztuka,

- zestaw luster ściennych umocowanych do ściany – 1 zestaw,

- ławka do zmiany obuwia – 1 sztuka.

Czy ww. wyposażenie wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego pomieszczenia sali siłowni (028) widnieją:

- ławka gimnastyczna z belką – 1 sztuka,

- ławka skośna – 1 sztuka,

- przyrząd Twister – 1 sztuka,

- przyrząd Narciarz – 1 sztuka,

- przyrząd Stepper – 1 sztuka,

- cyklodynamometr z licznikiem – 2 sztuki,

- stanowisko sztangi z ławeczką prostą – 1 sztuka,

- stojak na hantle – 1 sztuka,

- ławka do zmiany obuwia – 1 sztuka.

Czy ww. wyposażenie wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego pomieszczenia hali sportowej (035) widnieją drabinki gimnastyczne przyścienne o wymiarach 900x3000 mm – umocowane do konstrukcji nośnej (do ściany) w ilości 13 sztuk. Natomiast w pozycji numer 943 kosztorysu widnieje ww. wyposażenie w ilości 10 sztuk. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego pomieszczenia hali sportowej (035) widnieją drabinki gimnastyczne przyścienne o wymiarach 900x3000 mm – umocowane do konstrukcji nośnej indywidualnej (10 drabinek pojedynczych) w ilości 3 zestawy, czyli łącznie 30 sztuk. Natomiast w pozycji numer 944 kosztorysu widnieje ww. wyposażenie w ilości 39 sztuk. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego pomieszczenia hali sportowej (035) widnieje tablica do koszykówki treningowa w ilości 2 sztuki. Natomiast w pozycji numer 945 kosztorysu widnieje ww. tablica w ilości 3 sztuk. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego pomieszczenia hali sportowej (035) widnieje mechanizm podziału hali sportowej kurtyną z otworami na przejścia w ilości 2 kpl. Natomiast w pozycji numer 950 kosztorysu widnieje ww. mechanizm podziału hali w ilości 4 kpl. Proszę o podanie prawidłowej ilości i korektę przedmiaru.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego pomieszczenia hali sportowej (035) widnieją:

- ławka gimnastyczna z belką (długość 4 m) – 10 sztuk,

- stanowisko sędziowskie (przestawne) do siatkówki – 1 sztuka,

- pulpit sędziowski przenośny – 1 komplet,

- elementy rozkładanej sceny – 1 komplet.

Czy ww. wyposażenie wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego magazynu (054) widnieją:

- materace gimnastyczne – 2 kpl,

- skrzynia gimnastyczna – 1 sztuka,

- kozioł gimnastyczny – 2 sztuki,

- odskocznia – 2 sztuki,

- poręcze gimnastyczne – 1 sztuka,

- przejezdne kosze do koszykówki – 2 sztuki.

Czy ww. wyposażenie wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- W zestawieniu dotyczącym wyposażenia technologicznego sali gimnastycznej (057) widnieją:

- ławka gimnastyczna z belką (długości 3 m) – 3 sztuki,

- materace gimnastyczne – 1 zestaw.

Czy ww. wyposażenie wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- Czy wyposażenie sklepiku (06) typu: szafa chłodnicza, zamrażarka, kasa elektroniczna wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- Czy wyposażenie pokoju pomocy medycznej (032) typu: stolik zabiegowy, biurko lekarskie, lodówka na leki wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- Czy wyposażenie bufetu (037) typu: witryna cukiernicza, kasa elektroniczna, lada sprzedażowa, regał przyścienny, ekspres do kawy, dyspenser napojów, kostkarka do lodu, szafa chłodnicza wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- Czy wyposażenie zmywalni naczyń (038) typu: zmywarka do naczyń, stół sortowniczy, stół zlewozmywakowy, szafa przelotowa, pojemnik na odpadki, młynek koloidalny odpadków, wieszak ścienny, okno podawcze brudnych naczyń, stół na naczynia czyste wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

- Czy wyposażenie zaplecza - przygotowalni (039) typu: zlewozmywak z szafką, regał ociekowy, kuchenka elektryczna, stoły do pracy, chłodziarka, szafa chłodnicza, okap, kuchenka mikrofalowa wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów, ilości, podstawy wyceny oraz miejsca w którym dana pozycję należy umieścić.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Ad. 1   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 2   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad.3  i  4  Należy przyjąć drabinki w ilości:

- hala - 39szt + 10szt (ścienne)

- salki - 36szt (ścienne)

Ad. 5   Tablica treningowa to poz. 946 – tak jak w przedmiarze – 3 szt.

Ad.6    Jak w przedmiarze – 4 komplety.

Ad. 7   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 8   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 9   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 10   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 11   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 12   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 13   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.

Ad. 14   Wyposażenie nie wchodzi w zakres wyceny.