Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły następujące pytania do przetargu pt. „Budowa Sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej – etap 2010-2011”:

- W opisie do projektu znajduje się zapis, aby zastosować listwy cokołowe aluminiowe anodowane wys. 10-15 cm Metalissimo BKT System. Brak jest natomiast takiej pozycji w kosztorysie. Proszę o wyjaśnienie, czy ww. materiał należy wycenić, czy też nie. Jeśli tak, proszę o określenie podstawy wyceny oraz ilości, oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W pozycji kosztorysowej numer 588 – podsadzki  płytek gres – ujęto w przedmiarze powierzchnię 4,00 m2 oraz 5,10 m2. O jakie pomieszczenia chodzi?

- Według opisu do projektu architektury zastosowano wykładzinę Tescom Lineał Spiryt DG 051 oraz DM 044. Według spisu elementów wykończeniowych zastosowano natomiast kolory DN 029 oraz DN 074. Proszę o wyjaśnienie jakiej wykładziny należy użyć do wyceny.

- Według opisu do projektu architektury zastosowano wykładzinę Burmatex 4400 broadway 11855st alabans beige. Według spisu elementów wykończeniowych zastosowano natomiast kolor 11838. Proszę o wyjaśnienie jakiej wykładziny należy użyć do wyceny.

- Według opisu do projektu architektury zastosowano wykładzinę Tapiflex TX Starsi kolor 3640 002. Według spisu elementów wykończeniowych zastosowano natomiast kolor 3640 003. Proszę o wyjaśnienie jakiej wykładziny należy użyć do wyceny.

- Według opisu do projektu architektury zastosowano wykładzinę Polyflor Mystiqe Grigio 3410 w/r. Brak jest takiej wykładziny w spisie elementów wykończeniowych. Proszę o wyjaśnienie czy taka wykładzina rzeczywiście wchodzi w zakres wyceny. Jeśli tak, to w którym pomieszczeniu należy ją użyć.

- W kosztorysie – pozycja numer 519 – widnieje przedmiar 19,40 m2. Jakiego pomieszczenia dotyczy ww. przedmiar.

- W kosztorysie – pozycja numer 523 – widnieje przedmiar 16,20 m2. Jakiego pomieszczenia dotyczy ww. przedmiar.

- W opisie znajdują się poręcze, uchwyty i siedziska dla osób niepełnosprawnych. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiały wchodzą w zakres wyceny. Jeśli tak proszę o określenie podstawy wyceny, ilości oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- W opisie znajdują się żaluzje zewnętrzne dla nawiewów i wyrzutni wentylacyjnych. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy ww. materiały wchodzą w zakres wyceny. Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekty żaluzji, określenie podstawy wyceny, ilości oraz miejsca, w którym daną pozycję należy umieścić.

- Według spisu elementów wykończeniowych powierzchnia płytek na ścianach to 572,30 m2. W pozycji przedmiaru numer 528 – powierzchnia ta wynosi 506,38 m2. Proszę o korektę ww. przedmiaru. Ponadto w pozycji 528 zastosowano płytki Spectrum VS43, Colorvision B205, Colorvision B401. W spisie elementów wykończeniowych oraz w opisie do projektu znajdują się ponadto płytki Moonlight kolor MT20 oraz Creative System New CK77 Earth. Czy płytki te również wchodzą w zakres wyceny? Jeśli tak proszę o określenie pomieszczeń, których należy ich użyć, ilości, podstawy wyceny, oraz miejsca w którym należy daną pozycję umieścić.

- Na rysunku A.11 projektu architektury znajdują się drzwi pełne płycinowe oznaczone symbolem DS-U. Według projektu ich ilość to 10 sztuk. Natomiast według przedmiaru – pozycja numer 566 – 8 sztuk. Proszę podać prawidłową ilość ww. drzwi.

- Na rysunku A.11 projektu architektury znajdują się drzwi pełne z laminatu oznaczone symbolem DK. Brak jest tych drzwi w przedmiarze. Czy ww. elementy podlegają wycenie. Jeśli tak proszę o podanie podstawy wyceny, ilości, oraz miejsca, w którym należy daną pozycję umieścić.

- Na rysunku A.11 projektu architektury znajdują się drzwi w ścianie systemowej Pleksiglas oznaczone symbolem DSP. Brak jest tych drzwi w przedmiarze. Czy ww. elementy podlegają wycenie. Jeśli tak proszę o podanie podstawy wyceny, ilości, oraz miejsca, w którym należy daną pozycję umieścić.

- W przedmiarze pozycja numer 554 oraz 562 zostały zdublowane. Obie odpowiadają drzwiom DA-1 i DA-2. Proszę o korektę przedmiaru.

W odpowiedzi na pytania :

Ad. 1  Listwy wkalkulowane są w koszt wykonania wykładzin podłogowych, do wyliczeń należy przyjąć listwy zgodne z tabelą elementów wykończeniowych - 935mb.

Ad. 2  Dotyczy odpowiednio pom. 042 i 017.

Ad. 3  Należy  zastosować wykładzinę Tescom Lineal Spiryt kolor DG 029 i DN 074 zgodnie

z rys. 	A.10 i zestawieniem - wykończenie wew. pomieszczeń

Ad. 4  Należy  zastosować wykładzinę wykładzinę BURMATEX kolor 11838 zgodnie

z rys. A.10 i 	zestawieniem - wykończenie wew. Pomieszczeń.

Ad. 5  Należy  zastosować wykładzinę wykładzinę Tapiflex TX Stairs 3640 003 zgodnie

z rys. A.10 i 	zestawieniem - wykończenie wew. Pomieszczeń.

Ad. 6  Nie należy uwzględniać wykładziny Polyflor Mystique Grigio 3410.

Ad. 7  Dotyczy pomieszczenia 030 i 032.

Ad. 8  Dotyczy pomieszczenia 037.

Ad. 9  Należy wycenić elementy.

Ad. 10  Przyjęte czerpnie i wyrzutnie są wyposażone w żaluzje i kraty.

Ad. 11  Po odjęciu otworów pow. wynosi 506,38 m2, tak jak w przedmiarze.

Ad. 12  Należy przyjąć do wyceny 10 szt.

Ad. 13  Poz. 567.

Ad. 14  Poz. 577.

Ad. 15  Wg. przedmiaru poz. 554 dotyczy sufitów, natomiast poz. 562 dotyczy obłożenia              ścian.