UG Rzgów Bema_Łódzka

KSIA5KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Budowa kanalizacji

1

d.1

KNR 5-01

0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciagu kan., 1

rur.w warstwie, 1 otw.w ciagu kan.

m

31.5 m 31.500

RAZEM 31.500

2

d.1

KNR 5-10

0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o sr. do 140 mm w wykopie RHDPE 120 m

12 m 12.000

RAZEM 12.000

3

d.1

KNR 5-10

0306-02

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o sr. do 125 mm pod drogami i nasypami

- za pierwsza rure

m

5 m 5.000

RAZEM 5.000

4

d.1

ZN-97/TP

S.A-040

0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

kategorii III.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

5

d.1

ZN-97/TP

S.A-040

0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie

kategorii III.

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

6

d.1

KNR 5-01

0505-05

PodwySszenie o 20 cm włazu studni 500x1000 szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

7

d.1

KNR 5-10

0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o sr. do 75 mm w wykopie m

21 m 21.000

RAZEM 21.000

8

d.1

ZN-97/TP

S.A-040

0322-01

MontaS ele. mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w

istniejacych studniach kablowych montaS pokryw dodatkowych z listwami, rama

cieSka lub podwójna lekka

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

2 Budowa kabli

9

d.2

KNR 5-01

0616-05

Wprowadzenie na słup Selbetowy kabla o sr. 15 mm w rurze ochronnej m

3 m 3.000

RAZEM 3.000

10

d.2

KNR 5-01

0604-01

Wciaganie kabla o sr. 15 mm do pionów rurowych-5x2x0,5 m

18 m 18.000

RAZEM 18.000

11

d.2

KNR 5-01

0604-01

Wciaganie kabla o sr. 15 mm do pionów rurowych-5x4x0,5 m

36 m 36.000

RAZEM 36.000

12

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0503-05

Wciaganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o

sr.do 30 mm w otwór czesciowo zajety kanalizacji kablowej 35x4x0,5

m

120 m 120.000

RAZEM 120.000

13

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0503-05

Wciaganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o

sr.do 30 mm w otwór czesciowo zajety kanalizacji kablowej

m

120 m 120.000

RAZEM 120.000

14

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0503-01

Wciaganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o

sr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

32 m 32.000

RAZEM 32.000

15

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0704-05

MontaS złaczy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.moduł.łaczników Sył i

termokurczliwych osłon wzmocn. - złacze z 1 kablem odgałeznym na kablu o

70 parach

złacz.

1 złacz. 1.000

RAZEM 1.000

16

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0704-04

MontaS złaczy odgał.kabli wypeł.w kanal.kabl.z zastos.moduł.łaczników Sył i

termokurczliwych osłon wzmocn. - złacze z 1 kablem odgałeznym na kablu o

50 parach

złacz.

1 złacz. 1.000

RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla rrww

UG Rzgów Bema_Łódzka KSIA5KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0718-04

MontaS złaczy równoległ.kabli wypełnionych ułoSonych w kanal.kablowej z

zast.moduł.łaczników Sył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 50 parach

złacz.

1 złacz. 1.000

RAZEM 1.000

18

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0718-05

MontaS złaczy równoległ.kabli wypełnionych ułoSonych w kanal.kablowej z

zast.moduł.łaczników Sył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 70 parach

złacz.

1 złacz. 1.000

RAZEM 1.000

19

d.2

ZN-97/TP

S.A-040

0702-01

MontaS złaczy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10 złacz.

1 złacz. 1.000

RAZEM 1.000

3 Pomiary

20

d.3

KNR 5-01

1310-07

Pomiary koncowe pradem stałym kabla o 70 parach odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

21

d.3

KNR 5-01

1310-05

Pomiary koncowe pradem stałym kabla o 50 parach odc.

1 odc. 1.000

RAZEM 1.000

4 Demonta? kanalizacji

22

d.4

KNR 5-01

0503-02

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

23

d.4

KNR 5-01

0117-01

Likwidacja ciagów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr.kat.III, 1

warstw.w ciagu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciagu kan.

m

19 m 19.000

RAZEM 19.000

5 Demonta? kabli

24

d.5

KNR 5-01

0608-01

Wyciaganie kabla o sr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.-

otw.wypełn.1 kablem

m

265 m 265.000

RAZEM 265.000

25

d.5

KNR 5-01

0610-01

Wyciaganie kabla o sr. 15 mm z pionów rurowych m

30 m 30.000

RAZEM 30.000