ODPOWIEDZI NA ZESTAW PYTAŃ

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości robót zawartych w nakładach kosztorysowych a ilością wynikającą z obliczeń na podstawie rysunków:

  - dot. poz. (17) 16 kosztorysu – ściana żelbetowa gr 38cm – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 136m2

Ad.1 a:  należy przyjąć 136,00 m2

  - dot. poz. (25) 23 kosztorysu – izolacja cieplna pionowa gr 10cm – według wyliczeń na bazie

projektu wynosi 640,2m2

Ad.1 b:  należy przyjąć 567,678 m2

  - dot. poz. (26) 24 kosztorysu – izolacja z maty drenujacej – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 693,72m2

Ad.1 c:  należy przyjąć 603,892 m2

  - dot. poz. (28) 26 kosztorysu – rama łukowa – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 38,497 t.

Ad.1 d:  należy przyjąć 38,497 t

  - dot. poz. (29) 27 kosztorysu – stężenia z kształtowników zimnogiętych – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 3,046 t.

Ad.1 e:  należy przyjąć 3,046 t

  - dot. poz. (30) 28 kosztorysu – płatwie z ceownika 100mm – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 10,119 t.

Ad.1 f:  należy przyjąć 10,119 t

  - dot. poz. (31) 29 kosztorysu – konstrukcja rygla – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 3,195 t.

Ad.1g:  należy przyjąć 3,195 t

  - dot. poz. (34) 32 kosztorysu – ściany z bloczków gr 25cm – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 2355,25 m2

Ad.1 h: należy przyjąć wartość z przedmiaru – 2293,481 m2, zgodnie z zasadami przedmiarowania z powierzchni ścian odjęto otwory i  elementy żelbetowe (wieńce, belki i nadproża wylewane )

  - dot. poz. (40) 38 kosztorysu – ściana z cegły pełnej gr 38 cm – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 547,64m2

Ad.1i: należy przyjąć wartość z przedmiaru – 480,560 m2, zgodnie z zasadami przedmiarowania z powierzchni ścian odjęto otwory i  elementy żelbetowe (wieńce, belki i nadproża wylewane )

  - dot. poz. (54) 52 kosztorysu – strop Teriva I na belkach podwójnych – według wyliczeń na bazie projektu wynosi 422,46m2

Ad.1 j: należy przyjąć wartość z przedmiaru – 395,718 m2, zgodnie z zasadami przedmiarowania powierzchnię stropu przyjęto w świetle podpór (ścian), do powierzchni stopów nie wliczono elementów żelbetowych (wieńce, belki, podciągi i nadproża wylewane ), które liczone są osobno

  - dot. poz. (55) 53 kosztorysu – strop Teriva I na belkach pojedyńczych– według wyliczeń na bazie projektu wynosi 1826,63m2

Ad.1 k: należy przyjąć wartość z przedmiaru – 1599,63 m2, zgodnie z zasadami przedmiarowania powierzchnię stropu przyjęto w świetle podpór (ścian), do powierzchni stopów nie wliczono elementów żelbetowych (wieńce, belki, podciągi i nadproża wylewane ), które liczone są osobno

  - dot. poz. (82) kosztorysu – podkład z ubitego piasku– według wyliczeń na bazie projektu wynosi xxxxm2 ( brak odniesienia do rzędnej bezwzględnej terenu)

Ad.1 l: grubość warstw konstrukcyjnych przyjęto zgodnie z projektem.

- Według naszej analizy projektu w przedmiarach robót brak jest pozycji kosztorysowych związanych z dowozem gruntu koniecznym do zasypania fundamentów do poziomu posadowienia budynku. Czy przedmiar robót ziemnych ujętych w kosztorysie uwzględniał posadowienie ”zera budynku „ na wysokości +193,10 m ( łącznika +191,25m).

Ad. 2: dodano pozycję 83, dowóz + zasypanie wraz z zagęszczeniem, - 2955,578 m3

UWAGA:  poz. 8 została wyzerowana, wykreślona

W załączeniu zaktualizowany przedmiar na dzień 24.02.2009 r.